## Slide 1: Beredskabsplan USK og SUH Byggeplads og hospital i drift

## Slide 2: Dagens program
9.20 - 9.25: Introduktion - baggrund og formål
9.25 – 9.35: Beredskabsplanens principper og indhold
9.35 – 10.05: Gruppearbejde ud fra case
10.05 – 10.30: Fremlæggelse og diskussion

## Slide 3
Køge Sygehus 2015

## Slide 4
Sjællands Universitetshospital Køge 2024

## Slide 5
Hvad er beredskab ?
Håndtering af pludseligt opståede, ekstraordinære hændelser eller sager, som ikke alene kan håndteres med de daglige ressourcer og rutiner
 | Hændelse | Sag
Intern | Ulykker på byggepladsen Infrastrukturnedbrud Forsyningssvigt | Produktsvigt Kontraktbrud
Ekstern | Voldsomt vejr Sygdomme Terror og trusler | Undersøgelser og påbud Rygter Krænkelser

## Slide 6: De 6 kerneopgaver:
Kriseledelse
Aktivering og drift af beredskab
Situationsforståelse, overblik og informationshåndtering
Koordinering af handlinger og ressourcer
Krisekommunikation
Fortsat drift og genopretning

## Slide 7
Beredskabsplan(er)
Sammenkobling
Beredskabsplan for byggepladsen
Beredskabsplan for byggeprojektet
Beredskabsplan for Sjællands Universitetshospital

## Slide 8
Beredskabsplan USK
– Organisering og indhold
Beredskabsstabens og beredskabsledelsens sammensætning
Aktivering og drift af beredskab
Situationsforståelse, overblik og informationshåndtering
Koordinering af handlinger og ressourcer internt og eksternt
Krisekommunikation
Fortsat drift og genopretning

## Slide 9: Grænseflader i USK beredskabet

## Slide 10
Forskellige typer af entrepriser
TE01 | Senge- og behandlingsbygninger (114.500 m2) |  | Teknisk kompliceret, stor variation
TE02A | Laboratorier og nuklearmedicin (12.900 m2) |  | Ensartet, men teknisk kompliceret
TE02B | Sterilcentral (2.100 m2) |  | Maskinleverance
TE03 | Energicentral (650 m2) |  | Serviceleverance
TE04 | Varemodtagelse, cytostaticaenhed (4.250 m2) |  | Innovation og teknisk kompleks
TE05 | Kontorer og mødelokaler (4.250 m2) |  | Enkel og ensartet
B7 | Ombygninger af eksisterende (55.000 m2) |  | Koordinering med drift/hygiejnekritisk

## Slide 11
TE03
B9
TE04
B3
TEO2
B4
TE01
B1-B2-B6-B8
XE06-XE0x
B7
TE05
B5
Indhold og omfang
Nybyggeri ca. 144.000 m2 brutto
Eksisterende bygninger ca. 50.000 m2
Indhold:
Normalsenge: 719
Akutsenge: 70
Undersøgelsesrum: 158
Rum til kirurgiske indgreb: 41
Intensiv pladser: 38
Stråleterapirum (acceleratorer): 5
Fødegang
Billeddiagnostik og nuklearmedicin
Kard. Lab.
Akutafdeling
Laboratorier
Kontorer og mødelokaler
Notes: Tender for construction is divided in to 1 large and 4 smaller tenders
Special technical features concerning the entire hospital are tendered separately
Phases are defined by similar complexity and content
Building on existing hospital site

## Slide 13
Typer af beredskab
Ulykker og brand på byggepladsen
Forsyningsberedskab
Trusselsberedskab
Omdømmeberedskab

## Slide 14
Oversigt-skemaer
Actioncards
To-do lister
Aktionslister
Navigation
Telefon-lister
Tegninger
Delelementer
Kommunikationslinjer
Kontaktpersoner
Modulbeskrivelser
Struktur

## Slide 15
Det strategiske niveau (rammesættende)
Det operationelle niveau (koordinerende)
Det taktiske niveau (udførende niveau)
Organisation

## Slide 16: Client USK organisation
Project Director
Chief Project Manager Building and Construction
Project Managers
Subprojects
Project Managers Disciplines
Chief Project Manager IT and Equipment
Contract Management
Project Management
Design Management
Construction Management
Project Managers
Subprojects
Project Managers Disciplines
Chief Project Manager Contract
OHS manager
Project Manager Building sites coordination

## Slide 17
Indhold i beredskabsplanen
Forord
Beredskabsplanens overordnede struktur
Beredskabsstaben og beredskabsledelsen
Typer af beredskab
Beredskabstrin
Modulbeskrivelser
Aktivering af beredskab
Genopretning til normal drift, debriefing og evaluering
Øvelsesaktiviteter
Ansvar for beredskabsplanen
Bilag

## Slide 18
Case

## Slide 19: Beslutningsstøttemodellen

## Slide 20: Situation Erkendelse – forståelse - udvikling
Tid
Nu
Konsekvenser
Konsekvenser
Tid
Vedholdenhed?
Omvæltning?
Forværring?
Udmattelse?
Nu

## Slide 21: Retning Strategiske mål – regler og værdier – strategiske partnere
Vi vil:
Genoprette kernevirksomheden så hurtigt som muligt
Organisationens formål
Vi vil:
Tage vare om medarbejdere og patienters fysiske sikkerhed
Liv og
velfærd
Vi vil:
Præstere handlekraftig kriseledelse
Organisationens eksistens
Vi vil:
Aktivt præge, hvordan omverdenen opfatter situationen
Organisationens omdømme

## Slide 22: Handling
Strategisk mål | BESLUTNINGER Hvad vil i sætte i værk? | PRIORITERING (1-6) Hvad er vigtigst? | DELEGERING Hvem skal gøre det?

## Slide 23: Læring
Forslag til tilføjelser til beredskabsplanen (tydeliggørelse, ekstra actioncards eller lignende

## Slide 24
Opsamling fra plenum:

## Slide 25
“Vand i kælderen” melding 1
Byggeriet af senge- og behandlingsbygningerne på projekt Universitetshospital Køge er opstartet ultimo juli 2019.
Igangværende arbejder er totalentreprenørens jordarbejder og grundvandssænkning i en separat entreprise.
Fredag d. 30. august 2019 kl. 6.30 observerer en sygeplejerske vand på gulvet i omklædningsrummet i kælderen på SUH.
Teknisk afdeling kontaktes.
Det viser sig at journalarkivet også er oversvømmet.
Teknisk afdeling vurderer at det er rent vand, og antager at det kommer fra grundvandssænkningen i forbindelse med USKs byggeprojekt.

## Slide 26
“Vand i kælderen” melding 2
Fredag d. 30. august 2019 kl. 8.00
Totalentreprenøren starter gravearbejdet planmæssigt, men opdager at der er vand i byggegruben.
De antager, at der må være tale om en defekt lænsepumpe.
De stopper gravearbejdet og sender en mand ned i udgravningen for at besigtige og evt. udbedre pumpen.
Vandet stiger hurtigt. De får ham op, og stopper arbejdet øjeblikkeligt.
Gravemaskinen kan ikke trækkes op pga. mudder.