## Region Nordjylland
Lok. nr. | Lokalitetsnavn | Lok. status | Vejnavn | Husnr. | Postnr. | By | Tidsperiode for brand-øvelsesplads | Undersøgt for PFAS (ja/nej) | Regionens evt. bemærkninger til lokaliteten, herunder evt. undersøgelser | Lokalitet ligger i følgende offentlige indsatsområde | Evt. foretage undersøgelse eller anden indsats | Kommunens evt. bemærkninger til lokaliteten fx kendskab til udførte eller planlagte undersøgelser, hvilke medier (jord/sediment, grundvand/overfladevand) undersøgt m.v.
810-00228 | Civilforsvarets øvelsesplads | Lokaliseret | Molsgade | 15 | 9700 | Brønderslev | ? | ? | Oplysning om pladsen er kommet via kommunen i f.m. indsamlingen af brandøvelsespladser i regionen | Ingen
813-00588 | Teknisk skole (EUC Nord) | V1-kortlagt | Hånbækvej | 50 | 9900 | Frederikshavn | ? | ? | Kendskab til pladsen efter kontakt til EUC Nord, som har oplyst, at der er brandøvelsesplads på skolen | Ingen
813-00846 | Specialarbejderskolen | Lokaliseret | Knivholtvej | 18 | 9900 | Frederikshavn | ? | ? | Kendskab til pladsen efter kontakt til EUC Nord, som har oplyst, at der er brandøvelsesplads på skolen | Ingen
841-00548 | CF-øvelsesområde, brandøvelsesområde (Hvims Brandskole) | V1- og V2-kortlagt | Jennetvej | 342 | 9982 | Ålbæk | ? | Ja | Forsvarets etablissement. | Ingen | Kommunen vurderer påbudsmulighederne.
821-00061 | Civilforsvarets brandøvelsesområde og tidligere værksted | Udgået af kortlægning | Mads Clausensvej | 9 | 9800 | Hjørring | 1968-2017 | Nej |  | Indvindings-opland
839-00726 | Sindal Flyveplads | V1- og V2-kortlagt | Taagholtvej | 170-208 | 9870 | Sindal | Ca. 1976-ca. 2000 | 2021 | Regionen udfører OFV-undersøgelse 2021 | OFV | OFV-undersøgelse 2021.
860-00731Indvin | Brandøvelsesplads v. EUC Nord | Lokaliseret | M. P. Kofoeds Vej | 10 | 9800 | Hjørring | Siden 1992 | ? | Oplysning om pladsen er fremkommet via kommunen i f.m. indsamlingen af brandøvelsespladser i regionen | Indvindings-opland |  | Brandøvelsesplads etableret 1992 - konstateret i f.m. tilsyn i 2008.
815-00530 | Nedgravede olietanke, vaskeplads m.v. i f.m. Falckstation | V1- og V2-kortlagt | Fabriksvej | 2 | 9560 | Hadsund | Siden ca. 1983 | Ja | Regionen gennemførte en indledende undersøgelse i 2015, hvor der ikke blev konstateret indhold af PFAS-forurening. | OSD
840-00103 | Redningsstation m. olieoplag | V1-kortlagt | Vestre Primærvej | 9 | 9530 | Støvring | Siden 1989 | Nej |  | Ingen
787-00304 | Nordjyske CF-kolonne | V1-kortlagt | Simons Bakke | 25 | 7700 | Thisted | Siden 1975 | Ja | Forsvarets etablissement. | OFV
787-00920 | Erhvervsskole m. brandøvelsesplads | Lokaliseret | Kronborgvej | 199 | 7700 | Thisted | ? | ? | Kendskab til pladsen efter kontakt til EUC Nordvest, som har oplyst, at der er brandøvelsesplads på skolen. | Ingen
820-00300 | Erhvervsskole m. brandøvelsesplads | Lokaliseret | Østre Boulevard | 10 | 9600 | Aars | ? | ? | Kendskab til pladsen er kommet efter kontakt til skolen, som har oplyst, at der er en brandøvelsesplads på skolen. | OFV
851-00376 | FORSVARET: Aalborg Kaserner | Lokaliseret | Høvejen | 50 | 9400 | Nørresundby |  | Ja | Forsvarets etablissement. | OSD og indvindings-opland
851-00743 | Olie- og skrotoplag (Hvorup Kaserne) | V1-kortlagt | Gammel Hvorupvej | 150 | 9400 | Nørresundby | Siden ca. 1960'erne | Ja | Forsvarets etablissement. | OSD og indvindings-opland | Kommunen vurderer påbudsmulighederne i f.t. den konstaterede PFAS-forurening.
851-00760 | Flyvestation Aalborg | V2-kortlagt/Lo-kaliseret | Lufthavnsvej | 32 | 9400 | Nørresundby | ? | Ja | Forsvarets etablissement. | OFV | Kommunen vurderer påbudsmulighederne i f.t. den konstaterede PFAS-forurening på flyvestationen.
851-00800 | Civilforsvarsskole med oplag af olie og deponering af jord i vold | V1-kortlagt | Rørdalsvej | 44 og 55 | 9220 | Aalborg Ø | ? | ? | Beredskabsstyrelsens brandskole, hvor der gennemføres brandøvelser. | OFV
851-01872 | AMU-center m. brandøvelsesplads | Lokaliseret | Sofievej | 1 | 9000 | Aalborg | ? | ? | Oplysning om pladsen er kommet efter kontakt til AMU Nordjylland, som oplyste, at der er brandøvelsesplads på skolen. | Indvindings-opland
851-01873 | TECHCOLLEGE m. brandøvelsesplads | Lokaliseret | Øster Uttrup Vej | 5 | 9000 | Aalborg | ? | ? | Oplysning om pladsen er kommet efter kontakt til TECHCOLLEGE, som har oplyst, at der er en brandøvelsesplads på skolen. | Ingen
851-01874 | TECHCOLLEGE m. brandøvelsesplads | Lokaliseret | Øster Uttrup Vej | 3 | 9000 | Aalborg | ? | ? | Oplysning om pladsen er kommet efter kontakt til TECHCOLLEGE, som har oplyst, at der er en brandøvelsesplads på skolen. | Ingen
851-01875 | TECHCOLLEGE m. brandøvelsesplads | Lokaliseret | Teglværket | 2 | 9400 | Nørresundby | ? | ? | Oplysning om pladsen er kommet efter kontakt til TECHCOLLEGE, som har oplyst, at der er en brandøvelsesplads på skolen. | OFV
851-02708 | FORSVARET: Nørre Uttrup Øvelsesplads | Lokaliseret | Gammel Hvorupvej | 100 | 9400 | Nørresundby | ? | ? | Forsvarets etablissement. | OSD og indvindings-opland | Kommunen vurderer påbudsmulighederne.

## Region Midtjylland
Lok. nr. | Lokalitetsnavn | Lok. status | Vejnavn | Hus-nummer | Postnr. | By | Tidsperiode for brandøvelsesplads | Undersøgt for PFAS (ja/nej) | Regionens evt. bemærkninger til lokaliteten | Beliggende i offentligt indsatsområde, hvis ja angiv hvilket /hvilke | Evt. foretage undersøgelse eller anden indsats | Kommunens evt. bemærkninger til lokaliteten
661-00008 | Losseplads Mågevej | V2-kortlagt | Mågevej | 13 | 7500 | Holstebro | Ukendt | 1 GV prøve analyseret for PFOS og PFOA, ikke påvist |  | OSD, IVO, bolig | Eksisterende boringer undersøges for PFAS
661-00444 | Materielgård for Civilforsvaret, Særkærparken 142 | V2-kortlagt | Særkærparken | 142 | 7500 | Holstebro | Usikker, formentlig ca. 1965 til 2000 | Videregående undersøgelse i gang, PFAS (sum 12) påvist op til 93 µg/l |  | OSD, IVO, bolig | Videregående undersøgelse i gang
615-00348 | Brand & Redning, Torstedallé 1 | V2-kortlagt | Torstedalle | 1 | 8700 | Horsens | Ukendt | Nej |  | OFV | Historisk redegørelse under udarbejdelse
665-00231 | Materielgård | V1-kortlagt | Ærøvej | 79A | 7680 | Thyborøn | Ukendt - nu | Nej | Ang. kommunens bemærkning: det ene udelukker ikke nødvendigvis det andet. Der kan desuden tidligere være anvendt PFAS baserede produkter | OFV | Indledende undersøgelse (2022) pga. OFV | Bruger et skumslukningsmiddel baseret på syntetiske tensider. Altså ikke perfluorerede stoffer.
707-00455 | Brandskole Norddjurs | V1-kortlagt | Langagervej | 16 | 8500 | Grenaa | 1991 - nu | Nej | Historisk redegørelse er udarbejdet | Nej
731-00366 | LANGVANGEN 1 | V2-kortlagt | Langvangen | 1 | 8900 | Randers C | 1963 - nu | Nej | Historisk redegørelse er udarbejdet. Afventer kommunens undersøgelser | Nej |  | Randers Kommune planlægger at få udtaget jord og grundvandsprøver til analyse for PFAS sidst på sommeren eller først på efteråret. Undersøgelsesomfang er endu ikke fastlagt.
730-00156 | ABC-Lunden Brandøvelsesplads | Lokaliseret | Gammel Fælled Vej | 1 | 8930 | Randers NØ | Ukendt | Nej |  | OSD | Indledende undersøgelse pga. OSD | Øvelsesareal med brandslukning. Decideret brandøvelsesplads i ABC lunden samt to kampvognspladser.
730-00158 | Kampvognsplads | Lokaliseret | Gammel Fælled Vej | 2 | 8930 | Randers NØ | Ukendt | Nej |  | Nej | Sat på liste til historisk redegørelse | Øvelsesareal med brandslukning. Decideret brandøvelsesplads i ABC lunden samt to kampvognspladser.
730-00157 | Mysundevej 4 - brandøvelsesplads | Lokaliseret | Mysundevej | 4 | 8930 | Randers NØ | Ukendt | Nej |  | Nej | Sat på liste til historisk redegørelse | Mindre brandøvelsesplads i forbindelse med køreskole for godstransport og personbefordring. Omfang/brug af brandskum er ukendt.
760-00864 | Brandøvelsesområde MidtVest | V1-kortlagt | Knudgårdevej | 8 | 6900 | Skjern | 1967 - nu | Nej | Historisk redegørelse er udarbejdet | Nej
743-00828 | BREDHØJVEJ 8-10 | V1-kortlagt | BREDHØJVEJ | 8-10 | 8600 | Silkeborg | 1970 - 2015 | Nej | Historisk redegørelse er udarbejdet | OFV, bolig | Historisk redegørelse er udarbejdet. Sættes til indledende undersøgelse 2021/2022 | Der er bygget teknisk skole på ejendommen. Der er hhv en bygning og en vej/p-plads på brandøvelsespladsen En del jord er bortkørt. Sig til hvis vi skal forsøge at finde ud hvor jorden er kørt hen
779-00088 | Skovejendom, vurderet mht. DDT og brandøvelsesplads | Lokaliseret | Svansøvej | 8 | 7800 | Skive | Ukendt | Nej |  | Nej | Sat på liste til historisk redegørelse
721-00018 | DEPOTOMRÅDE TIRSTRUP | V2-kortlagt | Fruerlundvej | 1 | 8410 | Rønde | Ukendt - nu | Delvis | Rapport fra Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (2014) nævner tre forskellige placeringer af brandøvelsespladsen - nøjagtig placering kun angivet for en af dem. Ikke alle undersøgt. Hele omr. er OSD, men IVO dækker ikke hele området. Nogle af øvelsespladserne ligger på Forsvarets arealer. | OSD, IVO
769-00135 | NUVÆRENDE BRANDØVELSESPLADS | V2-kortlagt | FLYVESTATION KARUP, HERNINGVEJ |  | 7470 | Karup J | Ukendt | Ja | Ligger på Forsvarets arealer. RM følger de igangværende undersøgelser og orienteres løbende af Forsvaret og kommunen | IVO, OFV, natur, bolig |  | Der pågår PFAS undersøgelser, uden påbud, med afgrænsende monitering. Seneste afraportering for 2019 og 2020 er sendt til regionen (J.R.P.) d. 26.5.21
769-00574 | GAMMEL BRANDØVELSESPLADS | V2-kortlagt | N.O.Hansens Vej | 4 | 7470 | Karup J | Ukendt - 1960 | Ja | Ligger på Forsvarets arealer | IVO, OFV, natur, bolig |  | Der er udført en række PFAS undersøgelser, uden påbud, seneste afraportering sendt til regionen (J.R.P.) d. 26.5.21
769-00575 | TIDLIGERE BRANDØVELSESPLADS | V2-kortlagt | FLYVESTATION KARUP, HERNINGVEJ |  | 7470 | Karup J | Ukendt - 1990 | Ja | Ligger på Forsvarets arealer | IVO, OFV, natur, bolig |  | Der er udført PFAS undersøgelser, uden påbud, seneste afraportering sendt til regionen (J.R.P.) d. 30.6.21
791-00005 | LOSSEPLADS KATMOSEVEJ | V2-kortlagt | Katmosevej | 4-6 | 8800 | Viborg | 1965 - nu | Nej | Historisk redegørelse er udarbejdet. Der er uoverensstemmelse mellem vores oplysninger om driftsperiode og oplysninger fra kommunen. | bolig | Indledende undersøgelse 2021/2022 | Beredskabet har i Ruinbyen, i perioden ca. år 1990-2005, anvendt små mængder skum (2 % i slukningsvandet) ved øvelser ca. 2 gange årligt.
791-00257 | VIBORG BRANDVÆSEN, BENZINTANKANLÆG | V1-kortlagt | Industrivej | 3 | 8800 | Viborg | 1968 - nu | Nej | Historisk redegørelse er udarbejdet | Nej |  | Beredskabet oplyser, at man på ejendommen i 1990'erne har anvendt 2-5 l. skumvæske (2 % i slukningsvandet) ved øvelser ca. 2 gange årligt.
751-05013 | KIRSTINESMINDEVEJ 14 | V2-kortlagt | Kirstinesmindevej | 14 | 8200 | Århus N | 1966 - nu | Nej | Historisk redegørelse er udarbejdet | Nej

## Region Syddanmark
Kommune | Lokalitetsnr | Lokalitetsnavn | Lokalitetsstatus | Vejnavn | husnr. | Postnr. | By | Tidsperiode for brandøvelsesplads | Undersøgt for PFAS (JA/NEJ) | Hvis JA til brandøvelsesplads, undersøgt for PFAS og i hvilket medie (jord/sediment, grundvand/overfladevand) | Regionens evt. bemærkninger til lokaliteten | Beliggende i offentlig indsatsområde | Evt. foretage undersøgelse eller anden indsats, jf. JAR | Bemærkninger fra kommune/beredskab | Branche | Aktivitetstype | brandøvelsesplads (JA/NEJ/MÅSKE) | brandøvelsesplads kortlagt efter JFL (JA/NEJ)
Middelfart | 410-81359 | BRS 423 Kauslunde Øvelsesplads | V2-kortlagt | Koesmosevej | 51 | 5500 | Middelfart | 1981-nu | ja | grundvand | beredskabsejendom, afventer supplerende oplysninger | OSD | Indsats, ingen offentlig, pga. påbud eller indsats efter MBL | ikke mere oplysninger | 75.25 Brandvæsen og redningskorps | Aktiviteter vedr. benzin-, olie-, gas-, kul og tjæreprodukter | ja | ja
Odense | 461-80033 | Odense Kommunes Beredskabsafdeling | Udgået inden kortlægning | Åsumvej | 33-35 | 5240 | Odense NØ | 1960'erne-nu | nej |  | brandøvelsespladsen er pt ikke kortlagt, revurdering er planlagt samt afventer PFAS i screeningsværktøjet. Eventuelle undersøgelser afventer afklaring om påbudsmuligheder | OFV | Indsats, ingen, pga. risikovurdering uden undersøgelse | Odense Kommune sender notat fra mødet med Beredskab Fyn. Der har været Civilforsvarets plads i 1960'erne, ruinby etableret i 1967. BF kan kun oplyse om øvelser i deres tid, altså fra 2016. Der er anvendt skum men kun på område med belægning. Der er muligvis dræn med afløb til Odense Å på ejendommen. Kommunen vurdere, at der ikke muligt at give påbud. | 75.25 Brandvæsen og redningskorps | Ikke specificeret | ja | nej
Nordfyns | 471-00024 | Odense Lufthavn, Shell Benzin Salg | V1 og V2 kortlagt | Beldringevej | 250 | 5270 | Odense N | 1970-nu | nej |  | Eventuelle undersøgelser afventer afklaring om påbudsmuligheder | OSD | indledende hhv. videregående undersøgelse | ikke mere oplysninger, har ikke planer om at lave opfølgende prøver for PFAS/ PFOS i vandløb/ jord | 62 Lufttransport | Benzin og olie, erhvervsmæssig brug af | ja | nej
Haderslev | 510-81366 | Haderslev Vesterskov | V1-kortlagt | Louisevej | 72 | 6100 | Haderslev |  | nej |  | beredskabsejendom, afventer supplerende oplysninger, ligger kun delvist i OSD | OSD | ingen | ingen oplysninger om denne | ikke specificeret | Benzin og olie, erhvervsmæssig oplag af | måske | nej
Haderslev | 543-40141 | Flyvestation Skrydstrup og Vojens Lufthavn | V1 og V2 kortlagt | Bæk Skovvej | 4 | 6500 | Vojens | 1953?-nu | ja | jord og grundvand | beredskabsejendom, afventer supplerende oplysninger | OSD | Indsats, ingen, pga. risikovurdering uden undersøgelse |  | 63.23 Lufthavne mv. | Ikke specificeret | ja | ja
Haderslev | 510-81249 | Værksteder mm - Vilstrupvej 55 | V2-kortlagt | Vilstrupvej | 55B | 6100 | Haderslev |  | ja | grundvand | bredskabsejendom, afventer supplerende oplysninger | OSD, IVO | Indsats, ingen, pga. undersøgelse |  | 75.22 Forsvar | Benzin og olie, erhvervsmæssig oplag af | ja | ja
Billund | 551-57001 | Billund Lufthavn | V1 og V2 kortlagt | Båstlundvej | 18 | 7190 | Billund | 1960-nu | ja | grundvand | brandøvelsespladsen er pt ikke kortlagt, revurdering er planlagt. Eventuelle undersøgelser afventer afklaring om påbudsmuligheder | IVO | Indsats, ingen offentlig, ikke omfattet | Der er udført undersøgelse, men regionen vurderer, at den ikke dækker den nuværende placering af bøp. | 63.23 Lufthavne mv. | Benzin og olie, erhvervsmæssig oplag af | ja | nej
Sønderborg | 537-20003 | Gl. Tankanlæg v/lufthavn - Lufthavnsvej 1 | V2-kortlagt | Lufthavnsvej | 7 | 6400 | Sønderborg | 1968-nu | nej |  | brandøvelsespladsen er pt ikke kortlagt, afventer supplerende oplysninger samt PFAS i screeningsværktøjet. Eventuelle undersøgelser afventer afklaring om påbudsmuligheder | OFV | Indsats, ingen offentlig, ikke omfattet | oplysninger fra Sønderborg Lufthavn gennem kommune, der har sendt forespørgsel. Skumvæske bliver kun anvendt på den godkendte brandøvelsesplads, pladsen er støbt i beton, ca. 1000 liter skumvæske pr. år. | 63.23 Lufthavne mv. | Ikke specificeret | ja | nej
Sønderborg | ny lokalitet, skal oprettes i JAR | Øvelsesplads Foldager 3 | ny lokalitet | Foldager | 3 | 6400 | Sønderborg | 2007-nu | nej |  | Tilføjet efter oplysninger fra kommune, brandøvelsespladsen er pt ikke kortlagt. Eventuelle undersøgelser afventer afklaring om påbudsmuligheder. | OSD | ny lokalitet | oplysninger fra Sønderborg Beredskab gennem Sønderborg Kommune, der har sendt forespørgsel. BØP etableret i 2007 til gavn for alle brandstationer. Der ikke må anvendes brandfarlige væsker til afbrænding. Der er derfor heller ikke anvendt skum til slukning af væskebrande på området. Det kan ikke udelukkes at der gennem tiden har været øvet skumudlægning på adressen. |  |  | ja | nej
Esbjerg | 561-99023 | Esbjerg Brandskole | V1-kortlagt | Uglviggårdsvej | 3 | 6705 | Esbjerg Ø | 1968-nu | ja | grundvand | beredskabsejendom, afventer kommunens vurdering om påbud for PFAS. | OFV | Afventer påbudsvurdering, klage eller domstolsafgørelse | Brandøvelsespladsen er fortsat i brug. I 2019 blev der givet et påbud om oprydning i forbindelse med et uheld med lampeolie. PFAS blev ikke vurderet i den forbindelse. | 75.25 Brandvæsen og redningskorps | Benzin og olie, erhvervsmæssig brug af | Ja | Ja
Varde | 573-81118 | Brandøvelsesplads - Oksbøl | V2-kortlagt | Grærup Havvej | 2U | 6840 | Oksbøl | Mange år/militæret? | Ja | grundvand | bredskabsejendom, afventer supplerende oplysninger samt PFAS i screeningsværktøjet | IVO, OFV, natur | Undersøgelse, videregående, overfladevand og grundvand | Nævnt af kommunen, Forsvar kom med oplysniner om und. fra 2018 | 75.22 Forsvar | Brand | ja | ja
Aabenraa | 529-40276 | Matrielgård og Brandstation | V1-kortlagt | Trondhjemsvej | 4 | 6230 | Rødekro |  | nej |  | Der er fundet et historisk foto med mindre BØP. | OSD | indledende undersøgelse | jf. oplysninger fra Kenneth Acher BRSJ, har der ikke været indrettet BØP på lokaliteten. | 75.25 Brandvæsen og redningskorps | Ikke specificeret | måske | nej
Aabenraa | 580-81234 | Søgaardlejren | V2-kortlagt | Søgård Havvej | 1C | 6200 | Aabenraa |  | ja, én boring | grundvand | beredskabsejendom, afventer supplerende oplysninger samt PFAS i screeningsværktøjet | OSD, OFV | Indsats, ingen, pga. bearbejdet screening, overfladevand | ifølge oplysninger fra Kenneth Achner BRSJ, har der "efter deres kendskab" aldrig været indrettet bøp | 75.22 Forsvar | Benzin og olie, aktiviteter vedr. | ja | nej
Aabenraa | 580-81261 | BRS Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole | V2-kortlagt | Nørremarken | 21 | 6360 | Tinglev |  | ja | jord og grundvand | beredskabsejendom, afventer supplerende oplysninger samt PFAS i screeningsværktøjet | OFV | ingen |  | 75.25 Brandvæsen og redningskorps | Benzin og olie, aktiviteter vedr. | ja | ja
Fredericia | 607-00441 | CF øvelsesplads / Bredskabscenter Gudsø | V1-kortlagt | Birkemosevej | 204 | 7000 | Fredericia | 1978?-nu | ja | grundvand, græs | beredskabsejendom, afventer supplerende oplysninger samt PFAS i screeningsværktøjet. Eventuelle undersøgelser afventer afklaring om påbudsmuligheder. | OFV | Indsats, ingen, pga. bearbejdet screening, overfladevand | oplysninger om 4 prøver af græs fra en eng/græsmark tæt på Gudsø Mølleå nedstrøms Uddannelsescenter Gudsø. Analyseret for 7 PFAS og ikke påvist indhold over detektionsgrænser. | 75.25 Brandvæsen og redningskorps | Benzin og olie, aktiviteter vedr. | Ja | nej
Kolding | 629-00091 | Vamdrup Flyveplads / Koldingegnens Lufthavn | V1 og V2 kortlagt | Lufthavnsvej | 1 | 6580 | Vamdrup | 1970-nu | nej |  | evt. brandøvelsesplads er pt ikke kortlagt, afventer supplerende oplysninger samt PFAS i screeningsværktøjet | OFV | Indsats, ingen offentlig, ikke omfattet | Kolding Kommune har søgt oplysninger hos Kolding Lufthavn, som de mener er den eneste evt. BØP i kommunen. De fik at vide, at der kun var en øvelse på lokaliteten efter 2010 og det foregik i 2016, hvor der er udlagt "et meget begrænset lag skum under en militært fly på landingsbanen". Desuden "Øvelsen var tilrettelagt sammen med hjemmeværnet og Trekantbrand". Suppl. oplysninger efter interwiev med tidligere ansatte (fra 1999 til 2009): de mener ikke, at der foregik øvelser, ellers ville de huske dem. | 63.23 Lufthavne mv. | Ikke specificeret | ja | nej
Vejle | 631-00077 | Nørregade 23 | V1-kortlagt | Nørregade | 23 | 7100 | Vejle | 1904-1982 | nej |  |  | OFV | indledende undersøgelse | ingen bøp, men kan ikke afvises anvendelse af PFAS-holdigt skum | 75.25 Brandvæsen og redningskorps | Benzin og olie, erhvervsmæssig oplag af | måske | nej
Vejle | 605-00136 | Vandel Flyveplads, brandøvelsesplads | V1 og V2 kortlagt | Almstokbanen | 13 | 7184 | Vandel | 1945-1995(2001/2) | ja, én boring | grundvand |  | IVO | videregående undersøgelse, grundvand | kommunen har tilsendt kort med placering af bøp | 62 Lufttransport | Benzin og olie, erhvervsmæssig brug af | ja | nej
Vejle | 630-81756 | Garageanlæg til busser | V1-kortlagt | Norgesvej | 1 | 7100 | Vejle | 1981-2011 | nej |  |  | ingen | Indsats, ingen offentlig, ikke omfattet | oplyses om lavt forbrug på 100-150 l i perioden 1981-2011 | 63.21.20 Parkerings- og garageanlæg | Benzin og olie, erhvervsmæssig brug af | ja | nej
Haderslev | 515-50039 | Haderslev Brand & Redning øvelsesplads | V1-kortlagt | Solsikkevej | 2 | 6100 | Haderslev | ca. 2000-2016 | nej |  |  | IVO | indledende undersøgelse | oplyst af Kenneth Achner fra BRSJ samt Haderlsev Kommune | 75.22 Forsvar | Benzin og olie, aktiviteter vedr. | ja | nej
Svendborg | 479-00009 | Poul Smeds Mose Losseplads | V2-kortlagt | Poul Smeds Vej | 20 | 5700 | Svendborg | 1980'erne-nu | nej |  | Eventuelle undersøgelser afventer afklaring om påbudsmuligheder | OFV | rådgivning (?) | Der skal udføres en simpel undersøgelse omkring brandskolen. | 90.02.20 Drift af affaldsbehandlingsanlæg | Aktiviteter vedr. jord og affald | ja | nej
Vejen | ny lokalitet, skal oprettes i JAR | Brandøvelsesplads - Brudsigvej | ny lokalitet | Brudsigvej | 10 | 6630 | Rødding | ?-2014 | nej |  |  |  | ny lokalitet | Tidl. fælles brandøvelsesplads for frivillige Brandværn i Vejen Kommune. Nedlagt 2014, Brandhus nedrevet. Areal hvor brandhus lå prøvetaget for olieprodukter, tungmetaller og PAH. Overskridelser af jordkvalitets-kriterierne for PAH-forbindelsen benzo(a)pyren og total PAH i de øverste jordlag (0,0-0,2 m u.t.). Ingen overskridelser af afskæringskrit. Arealet oprenset ved fjernelse af 0,5 m jord. Ikke analyseret for PFAS. Lå på hvad der i dag er matrikel 10b Skodborg ejerlav, Skodborg. |  |  | ja | nej
Odense | 461-04077 | Bolbro Varmecentral | Udgået inden kortlægning | Møllemarksvej | 37 | 5200 | Odense V | 1997-? | nej |  |  | OSD | ingen | Satelit redningsstation i Bolbro, opført som garage i 1997 som en ubemandet redningsstation med to brandslukningskøretøjer og brandslukningsmateriel i øvrigt. Udvidet 2009 med en 3. garage, opholds- og hvileafdeling, værksted samt velfærdsfaciliteter. Det antages, at øvelser med brandslukningsskum ikke er foretaget ved stationen i Bolbro men på pladsen på Åsumvej, men der foreligger ingen konkrete oplysninger om det. | 40.3 Varmeforsyning | Ikke specificeret | måske | nej
Varde | 573-99015 | Dong Naturgas A/S | V1-kortlagt | Nybrovej | 185 | 6851 | Janderup Vestj. |  | nej |  | Oplysningerne skal opdateres af MST. Eventuelle undersøgelser afventer afklaring om påbudsmuligheder | OFV, IVO | Indsats, ingen offentlig, ikke omfattet | oplyses af kommunen, at der er bøp | 23 Mineralolieindustri mv. | Oparbejdning af olieprodukter | ja | nej
Kerteminde | 447-50011 | Lindø Værft | V1 og V2 kortlagt | Havnevejen | 57 | 5330 | Munkebo | 1957-2011 | nej |  | Oplysningerne skal opdateres af MST | OFV | ingen | Muligvis bøp på værftet, men ingen oplysninger om det. | 35.11 Bygning og reparation af skibe | Bygning og reparation af skibe | måske | nej
Sønderborg | 523-06010 | Danfoss | V1-kortlagt | Grønvej | 2 | 6430 | Nordborg |  | ja | grundvand | Oplysningerne skal opdateres af MST. Eventuelle undersøgelser afventer afklaring om påbudsmuligheder | OSD, IVO | videregående undersøgelse | Danfoss A/S sender oplysninger om deres bøp samt aktiviteter med skum i øvrigt. | 29 Maskinindustri | Aktiviteter vedr. metaller | ja | nej
Odense | 461-04004 | Dalum Papirfabrik/Dalum Papir A/S | V1-kortlagt | Dalumvej | 116z | 5250 | Odense SV |  | nej |  | Oplysningerne skal opdateres af MST. Afventer samlet prioritering fra 2019, overfladevand | OFV | Undersøgelse, indledende (V2) | Der er konstateret et oplag af 1200 l brandslukningsvæske i tilknytning til en overjordisk tank på 1.200 m3 til olie. Lok.nr. er 461-04004 og der var også papirfabrik på. Det oplyses om 1.440 kg, svarende til 1.200 l, skumvæske blev opbevaret i pumpehuset ved tanken under frostfri forhold | 51.51 Engroshandel med motorbrændstof, brændsel, smøreolie mv. | Benzin og olie, erhvervsmæssig oplag af | måske | nej
Assens | 421-00001 | Assens Gl.Losseplads | V2-kortlagt | Torø Huse Vej | 15 | 5610 | Assens | før 1985-1995 | nej |  |  | OFV? | ingen (ligger i kanten af bufferzone) | BØP på genbrugsstation | 90.02.20 Drift af affaldsbehandlingsanlæg |  | ja | nej
Esbjerg | ny lokalitet, skal oprettes i JAR | Fårevej 16, 6771 Gredstedbro | ny lokalitet | Fårevej | 16 | 6771 | Gredstedbro |  | nej |  |  | ingen | ny lokalitet | Anvendt af Ribe brandvæsen, ophørt år tilbage, ikke trænet væskebrande og derfor er der efter al sandsynlighed heller ikke brugt større mængder skum |  |  | ja | nej
Odense | 461-00199 | Højstrup Militære Arealer / Gartneri | V1 og V2 kortlagt | Rismarksvej | 52 | 5210 | Odense |  | nej |  | bredskabsejendom, afventer supplerende oplysninger | OSD, IVO | Undersøgelse, videregående, grundvand | Kommunen formoder, at der kan have været en brandøvelsesplads. | 50.20.10 Autoreparationsværksteder | Ikke specificeret | måske | nej
Odense | 461-06404 | Fynsværket I/S | V1 og V2 kortlagt | Havnegade | 120 | 5000 | Odense |  | nej |  | Oplysningerne skal opdateres af MST. Afventer samlet prioritering fra 2019, overfladevand | OFV | Indsats, ingen, pga. bearbejdet screening, overfladevand | I forbindelse med søgning efter oplysninger om skumvæskeproduktet er der fudet regnskab med indkøb af skumvæske. Ingen oplysninger om, i hvilket omfang de evt. har foretaget øvelser med skum. | 40 El-, gas- og varmeforsyning | Benzin og olie, erhvervsmæssig brug af | måske | nej

## Region Sjælland
Lok. nr. | Lokalitetsnavn | Lok. status | Vejnavn | Husnummer | Postnr. | By | Tidsperiode for brandøvelsesplads | Undersøgt for PFAS (ja/nej) | Regionens evt. bemærkninger til lokaliteten | Beliggende i offentligt indsatsområde, hvis ja angiv hvilket /hvilke | Evt. foretage undersøgelse eller anden indsats | Kommunens evt. bemærkninger til lokaliteten
253-00147 | Afskydningsområde Tune omr.62/63/69/70/71 med brandøvelse | V1 og V2 kortlagt) | Tjærebyvej | 212 | 4030 | Tune | - | NEJ | Jf. borgerhenvendelse via Region Hovedstaden | OSD, Indv.opl | Historisk redegørelse.
253-00165 | Greve Centervej 50, Civilforsvar brandøvelsesplads | V2-kortlagt | Greve Centervej | 48 | 2670 | Greve | 1985-1998 | NEJ | CF. RSJ: Civilforsvar og -beredskabs. Uddannelse og brandøvelser. | OSD, OFV | Historisk redegørelse
255-00120 | Jyllinge Mejeri, Gundsø Kafferisteri, Gulf benzin | V1 og V2 kortlagt | Frederiksborgvej | 561 | 4040 | Jyllinge | 1989- i drift | NEJ | RS: Luftfotos indikerer aktivitet | OSD, Indv.opl | Historisk redegørelse | Jf. Kommune: Beredskabsstation.
259-20234 | Falck Redningskorps Køge, Tangmosevej 111 | Lokaliseret (Uafklaret) | Tangmosevej | 111 | 4600 | køge | 1962-2004 | NEJ |  | - | - | Jf. Kommune: Brandøvelsesplads
265-00020 | Risø Losseplads, Risø Forskningscenter og Forsøgsanlæg | V1 og V2 kortlagt | Frederiksborgvej | 386 | 4000 | Roskilde | ?- 1992-2019? | NEJ |  | OFV | Historisk redegørelse. | Jf. Kommune: Brandøvelsesplads.
265-00132 | SCT. HANS HOSPITAL | V1 og V2 kortlagt | Bistrup alle | 1 | 4000 | Roskilde | - | NEJ | RSJ: Øvelsesplads ligger uden for kortlagt område. | OFV | Historisk redegørelse.
265-20482 | Roskilde Lufthavn (Københavns Lufthavn - Roskilde) | V1 og V2 kortlagt | Hangarvej | A10 | 4000 | Roskilde | -2008 | NEJ | RSJ: Lufthavnsbrandberedskab | OSD, Indv. Opl. | Historisk redegørelse
265-20599 | Autoophug, Civilforsvarets Beredskabsstation | V1-kortlagt | Gammel Vindingevej | 10 | 4000 | Roskilde | 1984-I drift | NEJ | RSJ: Mulig mindre omfang | OSD, Indv.opl | Historisk redegørelse | Jf. Kommune: Arkivmat.
315-00334 | Opfyld i mergelgrav, Civilforsvar brandøvelsesplads | Udgået efter kortlægning | Wegeners Have | 51, 69 | 4300 | Holbæk | 1975 | NEJ | CF. RSJ: Tidl. CF-gård ved Tjebberup med brandøvelsesplads. | - | -
316-00041 | Falck Redningskorps Holbæk | V1-kortlagt | L.C.Worsøesvej | 6 | 4300 | Holbæk | 1994- i drift | NEJ | RSJ: Øvelsesplads for brandslukning. | OSD, Indv. Opl. | Historisk redegørelse
323-00024 | Statoil Olieraffinaderi | V2-kortlagt | Asnæs Skovvej | 8 | 4400 | Kalundborg | ? | NEJ | Underlagt MST tilsyn. | - | -
325-10002 | Tidligere Falck Station Korsør | V2-kortlagt | Havnearkaderne | 11 | 4220 | Korsør | 1938-1992 | AFVENTER |  | OFV | Afventer undersøgelse kommune | Jf. Kommune: Undersøgelse pågår.
329-00134 | Agersted & Schou, Brandvæsen | V1 og V2 kortlagt | Rønnedevej 11 | 11 | 4100 | Ringsted | I drift | NEJ |  | OSD | Historisk redegørelse | Jf. Kommune: Udført mindre øvelser for nye brandmænd. Sjældent og kort varighed.
330-30073 | Korsør Beredskab, Slagelse Landevej 3-7, 4220 Korsør | Lokaliseret (Uafklaret) | Slagelse Landevej | 3 | 4220 | Korsør | 1969-i drift | JA | RSJ: OBS! Verserende sag i Korsør m. kogræsserforening. | OFV | Afventer evt. påbudsafg., er i dialog med kommune
331-00014 | Kuwait Petroleum, Holtengårdsvej 25, 4230 Skælskør | V2-kortlagt | Holtengårdsvej | 25 | 4230 | Skælskør | 1964- i drift | NEJ |  | Indv. Opl. | Historisk redegørelse og dialog med MST | jf. Kommune: Gulf Raffinaderi (jf. ansat ved SGOT): Tidl. brandøvelsesplads ved skydebane m. skum.
333-00415 | Antvorskov Kaserne, Charlottedal Allé 1, 4200 Slagelse | V2-kortlagt | Charlottedals Alle | 2 | 4200 | Slagelse | 1972-? | JA | FORSVAR. | OSD | Historisk redegørelse og dialog m. forsvar | Jf Kommune: Drift periode kasserne 1972-
336-00068 | Afskydningsområde Sigerslev 250 D | V1 og V2 kortlagt | Gydevej | 2A | 4660 | Store Heddinge | - | NEJ | Jf. borgerhenvendelse via Region Hovedstaden | OSD, Indv.opl | Historisk redegørelse og dialog m. forsvar
340-00057 | Sorø Brandstation | Lokaliseret (Uafklaret) | Kongebrovej | 7 | 4180 | Sorø | 1941- i drift | AFVENTER |  | OSD, Indv. Opl., OFV | Afventer undersøgelse kommune | Jf. Kommune: Positiv viden om udsprøjtet skum på plæne foran Brandstation.
343-00037 | Lundbeck Medicinalvarefabrik, Lerbæk Andelsmejeri | V1 og V2 kortlagt | Oddenvej | 182 | 4500 | Nykøbing Sj | 2002-? | NEJ | RSJ: Brandøvelsesplads | Indv. Opl. | Historisk redegørelse
355-08003 | MAN B&W Holeby Diesel, Brandøvelse | V1 og V2 kortlagt | H. Christoffersensvej | 4, 6 | 4960 | Holeby | 1970'erme -2000'erne | NEJ |  | OSD, Indv.opl. | Historisk redegørelse | jf. kommune: Beredskab oplyser om fælles bedriftsværn med lok. 360-00083 og 360-20004 (omfang og placering uvist ).
360-00083 | Sofiehøj, Danisco Seed, Brandøvelse | V1-kortlagt | Højbygårdvej | 31 | 4960 | Holeby | 1970'erme -2000'erne | NEJ |  | - | - | jf. kommune: Beredskab oplyser om fælles bedriftsværn med lok. 355-08003 og 360-20004 (omfang og placering uvist).
360-20004 | Højbygård Sukker- og Papirfabrik, Fabrikken Lolland, Brandøvelse | V1-kortlagt | Fabriksvej | 1 | 4960 | Holeby | 1970'erme -2000'erne | NEJ |  | OSD, Indv.opl., OFV, Bolig | Historisk redegørelse. | jf. kommune: Beredskab oplyser om fælles bedriftsværn med lok. 360-00083 og 355-08003 (omfang og placering uvist).
360-21030 | DSB Rødby Færgehavn, DLG, cementfabrik, skibsværft | V1 og V2 kortlagt | Brovej | 10 | 4970 | Rødby | ?- 1994 - 2004- ? | NEJ |  | OFV | Historisk redegørelse. | Jf. Kommune: Positive oplysninger om oplag af skumvæske.
361-08006 | Kulsbjerg Vartningsanlæg | V2-kortlagt | Kulsbjerg | 2 | 4773 | Stensved | 1970'erne- ? | NEJ | FORSVAR. | OFV, IOL, OSD | Historisk redegørelse og dialog m. forvar. | Jf. Kommune: Borgeroplysning om demonstration af "skumslukkere"
370-20013 | Fuglebjerg Maskinforr., H.P. Pedersen Maskinvrkst. + Brandstation | V1-kortlagt | Næstvedvej | 10 | 4250 | Fuglebjerg | 1989- i drift | NEJ |  | Indv. Opl., bolig | Historisk redegørelse. | Jf. Kommune: Brandøvelser i mindre omfang.
370-20408 | CF, Brand- og Garageanlæg | Lokaliseret (Uafklaret) | Manøvej | 25 | 4700 | Næstved | 1982-83- I drift | NEJ | CF. | - | - | Jf. Kommune: Der bliver trænet i mindre omfang.
370-20873 | Suså Kommunes materielgård, Brandøvelse | V1-kortlagt | Nyvangsvej | 10 | 4160 | Herlufmagle | ?-2015 | NEJ |  | - | - | Jf. Kommune: Øvelser i mindre omfang
370-30064 | Brandstation | Lokaliseret (Uafklaret) | Håndværkervej | 25 | 4160 | Herlufmagle | sep. 2015-maj 2020 | NEJ |  | - | - | Jf. Kommune: Brandstation, øvelser i mindre omfang
373-00012 | Losseplads, Civilforsvar brandøvelsesplads | V2-kortlagt | Bag Bakkerne | 26 | 4700 | Næstved | Ca. 1975-1989 | JA | CF. | - | - | Jf. Kommune: Anvendes til større øvelser
373-08045 | Civilforsvarets øvelsesplads, Ladbyvej 77, 4700 Næstved | V2-kortlagt | Ladbyvej | 77 | 4700 | Næstved | Ca. 1975- i drift | JA | CF. Forsvarets øvelsesplads. | OSD, bolig | Historisk redegørelse og dialog m. forvar.
376-21074 | Olieforurening, Civilforsvar brandøvelsesplads | Lokaliseret (Uafklaret) | Brændte Ege | 1 | 4800 | Nykøbing F | 1969-1991 | NEJ | RSJ: CF-brandøvelsesområde | OSD, Indv. Opl., bolig | Historisk redegørelse og dialog m. forvar.
390-00095 | Flyvestation Avnø, Flyvervej 40, 4750 Lundby | V1 og V2 kortlagt | Flyvervej | 40 | 4750 | Lundby | ?-2001-? | NEJ | FORSVAR. RSJ: Brandøvelsesplads. | OFV, bolig | Historisk redegørelse og dialog m. forvar.
390-20083 | Kalvebjerg Kaserneanlæg | Lokaliseret (Uafklaret) | Skovhuse Gade | 9 | 4773 | Stensved | 1954 og i drift | NEJ | FORSVAR. | OSD, indv.opland | Historisk redegørelse og dialog m. forvar. | Jf. kommune: Sandsynligvis brandøvelser.

## Region Hovedstaden
Brandøvelserpladser i Region Hovedstaden, september 2021
BRANDØVELSESPLADSER (17 STK) LOKALISERET I REGIONENS JORDFORURENINGS-DATABASE (JAR)
Lok. nr. | Lokalitetsnavn | Lok. status | Vejnavn | Husnummer | Postnr. | By | Tidsperiode for brandøvelsesplads | Undersøgt for PFAS (ja/nej) | Regionens eventuelle bemærkninger til lokaliteten, herunder evt. undersøgelser | Lokalitet beliggende i følgende offentlige indsatsområde | Evt. foretage undersøgelse eller anden indsats, begrund | Kommunens eventuelle bemærkninger til RH-lokaliteten fx kendskab til udførte eller planlagte PFAS-undersøgelser, hvilke medier (jord/sediment, grundvand/overfladevand) undersøgt m.m.
101-00093 | Margretheholm | V2-kortlagt | Forlandet | 29 | 2300 | København S | før 1993 | Nej | FORSVARET (Søværnet) RH ikke bekendt med, at der skulle være undersøgt for PFAS. | Bolig Overfladevand | Ikke taget stilling til endnu | "Mht Forlandet 29 har vi ikke ingen miljøundersøgelse for PFAS/PFOS. Men vi har lige nu nogle projekter på vej på de nærliggende matrikler 650 bs og 650 bt Christianshavns Kvarter. Her er vi klar over problematikken omkring PFAS/PFOS."
101-30075 | Københavns Brandvæsen, Hansstedvej 7, Valby | Lokaliseret (Uafklaret) | Hansstedvej | 7 | 2500 | Valby | ? | Nej | BRANDBEREDSKAB Dæmningens Brandstation RH ikke bekendt med, at der skulle være undersøgt for PFAS. | Grundvand Overfladevand | Ikke taget stilling til endnu | "Mht Hansstedvej 7/Dæmningens Brandstation har vi heller ingen miljøundersøgelser. Vi er opmærksomme, hvis der kommer henvendelser om mulige projekter."
155-00016 | Københavns Lufthavne Kastrup | V2-kortlagt | Ndr Dragørvej | 5 | 2791 | Dragør | Igangværende | Ja | LUFTHAVN Forurening med PFAS. Afværge pågår. | Grundvand | Afværge pågår (frivillig)
155-30134 | Vulkaniseringsvirksomhed m.m., Poppelvej 98A-K, Dragør | Udgået inden kortlægning | Poppelvej | 98A | 2791 | Dragør | 1982? | Nej | BRANDBERESKAB Fra historik under 1982: Boet efter xx havde givet brandvæsnet lov til at anvende ejendommen til brandøvelser. Ifølge et brev fra Dragør Kommune til advokat, der repræsenterede arvingerne, havde ejendommen i mange år været i ”sørgelig forfatning” og blev i 1982 brugt af børn som legeplads. Det fremgår ikke, hvornår tilladelsen til at anvende ejendommen til brandøvelse var givet. RH ikke bekendt med, at der skulle være undersøgt for PFAS. | Bolig Overfladevand | Ikke taget stilling til endnu
161-30070 | Brandvæsen m.fl., Rådhusparken 2., Hovedvejen 119 | V1 og V2 kortlagt | Rådhusparken | 2 | 2600 | Glostrup | 1950-e. 2015 | Ja | BRANDBEREDSKAB Lokaliteten er undersøgt af RH, fordi der har været brandstation (1950-efter 2015). Undersøgt for PFAS (10 stoffer herunder PFOS, PFOA, PFNA og PFHxS) i grundvand. Ingen fund af PFAS-forbindelser. OBS detektionsgrænse pr PFAS-stof 0,01 µg/l. | Grundvand | Ikke taget stilling til endnu
167-00129 | Hvidovre Hospital, varmecentral mm. - Kettegård Allé 18 og 30 | V2-kortlagt | Kettegård Alle | 18 | 2650 | Hvidovre | ??-e. 2016 | Nej | VIRKSOMHED (SYGEHUS) Areal med brandøvelsesplads er ikke kortlagt som muligt forurenet på baggrund af historisk redegørelse (2020). | Grundvand | Ikke taget stilling til endnu
167-20061 | Flyveplads mm. - Gammel Køge Landevej 574-580 | V1-kortlagt/Udgået før kortlægning | Gammel Køge Landevej | 580 | 2660 | Brøndby Strand | ?-1986-f.1995 | Nej | BRANDBEREDSKAB I 1992-1993 blev der udført en undersøgelse på brandøvelsespladsen. De testede for oliestoffer og bortkørte ca. 100 tons forurenet jord. RH ikke bekendt med, at der skulle være undersøgt for PFAS. | Overfladevand | Ikke taget stilling til endnu
169-00154 | Beredskabsstyrelsen Hedehusene | V2-kortlagt | Hedelykken | 10 | 2640 | Hedehusene | 1969-d.d. (igangværende) | Ja | FORSVARET (BEREDSKABSSTYRLESEN) Undersøgelserne er udført af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, primært undersøgt i det primære grundvandsmagasin. RH bemærkning - område med brandøvelsesplads er ikke pt. kortlagt. | Grundvand | Ingen (påbudafklaring)
189-00050 | Flyvestation Værløse, Brandøvelsesplads | V2-kortlagt | Faldskærmsvej | 2 | 3500 | Værløse | ? | Ja | FORSVARET Igangværende påbudssag, afværge og monitering. Kommunen er myndighed på området. | Påbud | Afværge pågår (påbud)
201-00564 | Farum Kaserne - Øvelsesområde | V1-kortlagt | Golfvej | 1 | 3520 | Farum | ? | Nej | FORSVARET RH ikke bekendt med, at der skulle være undersøgt for PFAS. | Grundvand | Ikke taget stilling til endnu
211-00106 | Søværnets Ekserserskole, tidligere Auderødlejren | V1 og V2 kortlagt | Auderødvej | 90 | 3300 | Frederiksværk |  | Nej | FORSVARET RH ikke bekendt med, at der skulle være undersøgt for PFAS. | Grundvand Overfladevand | Ikke taget stilling til endnu
217-00411 | Losseplads m.m. | V2-kortlagt | Gørlundevej | 4B | 3140 | Ålsgårde | Igangværende | Nej | NORDSJÆLLANDS BRANDSKOLE RH ikke bekendt med, at der skulle være undersøgt for PFAS på selve brandøvelsespladsen. Kommunen har oplyst, at der er udtaget vandprøver (PFAS) nedstrøms. RH foretager pt overfladeundersøgelse pga. aktiviteter på grunden. Ved undersøgelsen analyseres for PFAS. | Grundvand Overfladevand | Ingen - igangværende brandøvelsesplads | Helsingør Kommune iværksatte i december 2014 sammen med Forsyning Helsingør prøvetagning og analyse for perflourerede stoffer herunder PFOS i grundvand på og nedstrøms brandøvelsespladsen. 2 boringer på brandøvelsespladsen, 2 nedstrøms denne samt nærmest beliggende vandværksboring blev prøvetaget. Prøvetagning og analyse er gentaget i 2018. Resultater, bemærkninger til disse og oversigtskort er vedhæftet filer til fremsendt mail 02.08.21.
217-00503 | Hellebæk Kaserne/Øvelsesplads | V1 og V2 kortlagt | Bøssemagergade | 19 | 3150 | Hellebæk | før 1994 | Nej | FORSVARET RH ikke bekendt med, at der skulle være undersøgt for PFAS. | Grundvand Overfladevand | Ikke taget stilling til endnu | "Centers for By, Land og Vand i Helsingør Kommune har modtaget oplysninger fra Kristian Schiang-Franck fra Helsingør Kommunes beredskab. Han har som værnepligtig i 1999 lavet brandslukningsøvelser på pladsen over for den tidligere Hellebæk Avlsgård, Hellebækvej 87. " Kommunen oplyster desuden følgende: "På lokaliteten Bøssemagergade 19/Hellebækvej 87 er der græssende kvæg, området kaldes Kohaven. Naturstyrelsen har i samråd med Helsingør Kommune valgt at indhegne det areal, som er kortlagt som en brandøvelsesplads (afmærket med gult nedenfor). På parkeringsarealet over for Hellebækvej 87 er der grusbelægning eller asfalteret, så kvæg afgræsser ikke dette areal. "Naturstyrelsen oplyser følgende: "Vi har fra Helsingør kommune fået information om mulig forurening med PFOS i forbindelse med brandøvelser på det tidligere militære øvelsesterræn i Hellebæk. Helle Hellebæk Kohave på ca 100 hektar afgræsses af kreaturer. Efter samråd med kommunen er området nu frahegnet kreaturerne indtil Regionen får lavet analyser af jordbunden."
217-03217 | Civilforsvar - brandøvelser | V1-kortlagt | Rasmus Knudsens Vej | 9 | 3000 | Helsingør | 1964-1984 (flyttede efterfølgende til lokalitet 217-00411) | Nej | FORSVARET (CF) RH ikke bekendt med, at der skulle være undersøgt for PFAS. | Grundvand | Ikke taget stilling til endnu | "Helsingør Kommune vil hermed oplyse, at køer græsser på arealer ca. 100 meter fra det kortlagte areal ved den gamle brandskole på Rasmus Knudsens Vej 9, Helsingør. Det kortlagte areal ligger kotemæssigt lavere end arealet med græssende kvæg (afmærket med gult nedenfor)." Desuden oplyst af kommunen: "Jeg er personligt telefonisk kommet til at oplyse, at brandslukningspladsen på Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør startede i 1971, men i kortlægningsbrevet står der et andet etableringsår. Etableringsåret bør nok ændres tilbage til, hvad der står i kortlægningen, da mine oplysninger kom fra en mail, vi havde sendt til Amtet. Amtet valgte at skrive det andet etableringsår." RH bemærkning: Ændret årstal til 1964
219-00124 | Hanebjerg Skydecenter | V1 og V2 kortlagt | Hanebjergvej | 6 | 3400 | Hillerød | 1976-2004 | Ja | FORSVARET (CF) Brandøvelsespladsen er i 2018/2019 undersøgt af RH. Der er påvist et mindre indhold af PFAS-forbindelser i jord- og sedimentprøver udtaget nedstrøms for brandøvelsespladserne. Alle resultater er under grænseværdien (400 μg/kg). I det terrænnære grundvand ved Vestre øvelsesplads er der fundet indhold af PFAS-forbindelser, som overskrider grænseværdien på 0,1 μg/l. De højeste indhold er fundet nedstrøms for de tidligere brandøvelsespladser tæt på det tidligere udledningsbassin og Vestre mose (ved boring B205, 1,5 µg/l (sum 12 PFAS-forbindelser). Risikovurdering er foretaget på baggrund af daværende grænseværdier. Sammenfattende vurderes det i V2-afgørelse af 17.08.2020 , "at de konstaterede PFAS-forbindelser i det terræn-nære grundvand, overfladevand samt jord/sediment ikke udgør en risiko over for grundvandsressourcen eller indvinding ved Attemose kildeplads." | Grundvand | Revurdering af risikovurdering pga. nye PFAS-kriterier
219-00487 | Vaskeri og CF kaserne, Søndre Jernbanevej 18 | V2-kortlagt | Søndre Jernbanevej | 18 | 3400 | Hillerød | 1951-? | Nej | FORSVARET (CF) RH ikke bekendt med, at der skulle være undersøgt for PFAS. | Grundvand | Ikke taget stilling til endnu
260-30039 | Karsemoselejren, øvelsesområde, Sandstien 3 | V1-kortlagt | Sandstien | 3 | 3300 | Frederiksværk | 1935-1968 | Nej | FORSVARET RH ikke bekendt med, at der skulle være undersøgt for PFAS. | Ingen | Ingen (ligger ikke i indsatsområde) | Naturstyrelsen oplyser, at området er bevokset med skov og anvendes primært af lokalområdet til gåture og andet friluftsliv. Naturstyrelsen opfordrer regionen til også at undersøge muligheden for, at der kan være anvendt PFOS på denne ejendom.
BRANDØVELSESPLADSER (14 STK) LOKALISERET OG OPLYST AF KOMMUNERNE (ikke kvalificeret af Region Hovedstaden)
Lok. nr. (hvis har oplysning herom) | Lokalitetsnavn (JAR) | Lok. status | Vejnavn | Nr. | Postnr. | By | Tidsperiode for brandøvelsesplads | Undersøgt for PFAS (ja/nej) | Kommunens eventuelle bemærkninger til lokaliteten fx kendskab til udførte eller planlagte PFAS-undersøgelser, hvilke medier (jord/sediment, grundvand/overfladevand) undersøgt m.m. | Lokalitet beliggende i følgende offentlige indsatsområde | Evt. foretage undersøgelse eller anden indsats, begrund
101-00063? | Dansk Soyakagefabrik? | Udgået efter kortlægning? | ? | ? |  |  | ? | ? | "Område langs Islands Brygge (ved tidligere siloer og kølehuse)" - oplyst af Hovedstadens Beredskab RH bemærkning: Anmodet Hovedstadens Beredskab om yderligere oplysninger om brandøvelsesplads herunder præcis beliggenhed. | Overfladevand? Bolig? | Ikke taget stilling til endnu
|  | ? | ? | ? |  |  | ? | ? | "Området bag H.C. Ørstedværket ved den tidligere kuloplagsplads (område mellem kajkant og mur)" - oplyst af Hovedstadens Beredskab. RH bemærkning: Anmodet Hovedstadens Beredskab om yderligere oplysninger om brandøvelsesplads herunder præcis beliggenhed. | Overfladevand? | Ikke taget stilling til endnu
147-00005 | Brevduebanen, Sdr. Fasanvej 85-87 | V2-kortlagt | Bag Søndermarken | 31-37 & 87A-E | 2000 | Frederiksberg | Til ca. 1980/ved ikke | Nej | BRANDBEREDSKAB "Gennem dialog med en gammel brandmand, som fortalte de havde haft øvelsesplads på matr. 1bu og 1t (tidligere 1ay) igennem længere tid. Der ligger nu plejehjem på begge matrikler." | Grundvand Bolig | Ikke taget stilling til endnu
153-02033 | Nyager 4, maskinindustri | V1-kortlagt | Nyager | 4 | 2605 | Brøndby | ? | Nej | VIRKSOMHED "Matr. nr. 5l, 5k og 5ba BV, her har været brandøvelser med afbrænding af biler i en ukendt årrække." "På baggrund af Miljøstyrelsens fokus på PFOS-forureninger fra brandøvelsespladser, vil vi opfordre Regionen til at undersøge om der kan være forurening med PFOS på de nævnte ejendomme i forbindelse med fremtidige undersøgelser." | Grundvand | Ikke taget stilling til endnu
157-00002 | Gladsaxe Brandstation, Bernstorffsvej 159 | V1-kortlagt | Bernstorffsvej | 159 | 2920 | Charlottenlund | 1938-2016 | Nej | BRANDBERESKAB "Arealet har været asfalteret og vand ledt til kloak" | Grundvand | Ikke taget stilling til endnu
157-02006 | Bernstorff Slot, Kavalergården | Udgået inden kortlægning | Jægersborg Alle | 93 | 2820 | Gentofte | 1939-2020 (?) | Nej | BRANDBERESKAB "Arealet har muligvis været grusbelagt" | Grundvand | Ikke taget stilling til endnu
159-00022 | Plastbearbejdning m.v., Rosenkæret 31 | V2-kortlagt | Rosenkæret | 31 | 2860 | Søborg | ? | Nej | VIRKSOMHED "Oplysninger om firma med service og salg af brandslukningsudstyr - brandøvelser" RH bemærkning: Demonstationsplads af brandslukningsudstyr (1996-e. 2013). Regionen har foretaget indledende undersøgelse på grunden i 2013. Der blev ikke undersøgt for PFAS ved undersøgelsen. | Grundvand | Ikke taget stilling til endnu
159-02078 | Vandtårnsvej 59 | Udgået inden kortlægning | Vandtårnsvej | 59 | 2860 | Søborg | ? | Nej | BRANDBEREDSKAB "Brandstation - brandøvelser" | Grundvand | Ikke taget stilling til endnu
167-02006 | DBI - Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut JAR - Overfladebehandling af metal mv. - Jernholmen 12, 20, Hammerholmen 21-27, 31, 33-37 | V1-kortlagt | Jernholmen | 12 | 2650 | Hvidovre | Mere end 20 år frem til d.d. | Nej | VIRKSOMHED "Bransslukningsøvelser indendørs. Usikkert hvorvidt der har været afholdt udendørs brandslukningsøvelser." | Ingen | Ikke taget stilling til endnu
167-30641 | Hvidovre Brandstation, Hovedstadens Beredskab JAR - Store dieselolietanke ifm. redningskorps mm - Avedøre Havnevej 35 | Delvis V1-kortlagt | Avedøre Havnevej | 35-37 | 2650 | Hvidovre | Mere end 20 år frem til d.d. | Nej | BRANDBEREDSKAB "Der er med jævne mellemrum afholdt udendørs brandslukningsdemonstrationer." | Grundvand | Ikke taget stilling til endnu
169-00246 | Engroshandel med motorbrændstof, brændsel, smøreolie mv., Beredskabsvej 8 | V2-kortlagt | Beredskabsvej | 8 | 2640 | Hedehusene | ? | Ja | VIRKSOMHED "Terminalen/Equinor (det gamle Statoil) på Beredskabsvej 8, 2640 Hedehusene, matr.nr. 19h Reerslev By, Reerslev, lok. nr. 169-00246. Her er der foregået faste slukningsøvelser som en del af risikoberedskabet. Regionen har udført undersøgelser for PFAS." | Grundvand | Afventer kommunens stillingtagen til påbud
169-05093 | Autoværksted, Øtoftegårdsvej 4 | V1-kortlagt | Øtoftegårdsvej | 4 | 2630 | Taastrup | ? | Nej | BRANDBERESKAB "Falckstationen på Øtoftegårdsvej 4, 2630 Taastrup, matr.nr. 8x Høje-Taastrup By, Høje-Taastrup, lok. nr. 169-05093. Ifølge min kollega, der tidligere var ansat i beredskabet, er pladsen jævnligt overhældt med skum. Jeg tror ikke, at det er deciderede slukningsøvelser, men skummet har jævnligt været ude over pladsen. Der er ikke lavet undersøgelser for PFAS på denne lokalitet." | Grundvand | Ikke taget stilling til endnu
185-00011 | Københavns Lufthavne A/S Kastrup Flyvervej 100, 2770 Kastrup Brandstation Vest Brandstation Vestvej 50, 2770 Kastrup | V2-kortlagt | Flyvervej (Brandstation Vestvej) | 100 (50) | 2770 | Kastrup | ? | Ja | LUFTHAVN "Brandstation Vest. Frivillig afværge under opstart. Ansøgning indsendt. Behandles efterår 2021. Der har været undersøgelser i jord og vand. Flere undersøgelser kommer. Der ligger 2 brandstationer på samme lokalitetsnummer" | Brandstation Vest ligger uden for (beregnet) indvindingsopland. Brandstationen ligger i et mellemstykke på 300 meter mellem 2 indvindingsoplande (Tårnby og Dragør). Brandstationen ligger på lufthavnens areal. | Ingen
208-00207 | Nordsjællands Brandvæsen Beredskabsstationen, Helsingørsvej 25, Fredensborg | Delvist V1/V2 kortlagt | Helsingørsvej | 25 | 3480 | Fredensborg | Før 2002, muligvis efter | Ja | BRANDBEREDSKAB "Analyseret uden fund af PFAS i en 27 m dyb boring øst for hovedbygningen opstrøms en øvelsesplads, som formentlig skulle være placeret ved den gamle tankplads . Fredensborg kommune er i den indledende fase i forhold undersøgelser og overvejer om der er behov for supplerende undersøgelse på ejendommen. Vi har på nuværende tidspunkt ingen konkrete planer om undersøgelse." | Grundvand | Ikke taget stilling til endnu
BRANDØVELSESPLADSER (2 STK) OPLYST AF PRIVAT (ikke kvalificeret af Region Hovedstaden)
Lok. nr. (hvis har oplysning herom) | Lokalitetsnavn (JAR) | Lok. status | Vejnavn | Nr. | Postnr. | By | Tidsperiode for brandøvelsesplads | Undersøgt for PFAS (ja/nej) | Borgers bemærkninger | Lokalitet beliggende i følgende offentlige indsatsområde | Evt. foretage undersøgelse eller anden indsats, begrund
227-00045 | Flyvestation Gunderød | V2-kortlagt | Gunderødvej | 14 | 2970 | Hørsholm | 1960'erne -ca. 1984 | Nej | FORSVARET Oplyst af tidligere tjenstgørende i Flyvevåbnet: NIKA afskydsningsområde hvor der årligt er udført brandøvelser med brandslukningsskum. RH bemærkning: Forsvaret må kunne oplyse nærmere herom | Grundvand | Ikke taget stilling til endnu
|  |  | Frieslandsvej i Tårnby tæt på Kongelunden | 95 | 2650 | Hvidovre | 1960'erne -ca. 1984 | Nej | FORSVARET Oplyst af tidligere tjenstgørende i Flyvevåbnet: NIKA afskydsningsområde hvor der årligt er udført brandøvelser med brandslukningsskum. RH bemærkning: Forsvaret må kunne oplyse nærmere herom | Natur | Ikke taget stilling til endnu
ANDET - EVT. BRANDØVELSER & SKUMFESTER (ikke kvalificeret af Region Hovedstaden)
Lok. nr. (hvis har oplysning herom) | Oplysninger fra beredskaber, Naturstyrelsen og kommuner | [8 empty] | Lokalitet beliggende i følgende offentlige indsatsområde
157-00002 157-02006 173-07024 159-02078 151-00060 (kursiv skrift med på kommuners liste over brandøvelsespladser, se ovenfor) | Beredskab ØST: "I relation til Beredskab Øst, så er der ikke anvendt skumvæske af denne type. I relation til tidligere anvendelse, så har vi ikke kendskab til at de tidligere 4(5) beredskaber skulle have anvendt egentlige øvelsespladser i kommunerne, men der har antageligt været anvendelse af den omtalte skum på brandstationerne. Brandstationerne som vi kender dem i dag har ligget der i mange år, jf. nedenfor Gentofte Brandstation har ligget der siden 1938, vi har i den forbindelse oplyst Gentofte Kommune, at der kan have været anvendt skumvæske på en øvelsesplads i Bernstoffsparken, hvor den tidligere officersskole (lederuddannelse) for Beredskabskorpset, senere Beredskabsstyrelsen havde til huse frem til 2005. Lyngby Brandstation siden 1956 Gladsaxe Brandstation siden 1954 Ballerup Brandstation siden 1961" RH bemærkning: Kontaktet beredskabet for at dem til at uddybe deres besvarelse. | [8 empty] | Grundvand
101-30075 (Dæmningens brandstation med på regionens liste ovenfor) | Hovedstadens Beredskab: "Det er indledningsvist værd at bemærke, at hverken Hovedstadens B-redskab eller beredskaberne i de kommuner, der i 2016 dannede Hovedstadens Beredskab, har haft lokaliteter, der kan karakteriseres som brandøvelsesanlæg i lighed med brandskolen i Korsør. I forbindelse med afdækningen har det ikke været praktisk muligt at skabe et overblik over, hvilke typer skumvæske beredskaberne har anvendt før ca. 2002. Fra 2002 og fremefter kan det konstateres, at ingen af beredskaberne, og derfor heller ikke Hovedstadens Beredskab har benyttet skumvæ-ske med indhold af PFOS. Dog er der en vis usikkerhed knyttet til det tidligere Dragør Brandvæsen, hvor der ikke er validerede informationer, der helt kan udelukke anvendelsen af PFOS-holdig skumvæske frem til 2017, hvor Hovedstadens Beredskab har forestået indkøb af skumvæske til alle stationer. Beredskaberne har anvendt / anvender skumvæske i forbindelse med mindre og korterevarende uddannelsesaktiviteter gennemført ved de enkelte stationer. De uddannelsesaktiviteter der medfører et større forbrug til f.eks. uddannelse i slukning af brande i væsker gennemføres på brandskoler el. uden for Hovedstadens Beredskab, hvor der rådes over de nødvendige træningsfaciliteter. Det må derfor lægges til grund, at det ikke kan udelukkes, at der ved gennemførelse af mindre og kortvarige aktiviteter har været anvendt PFOS-holdig skumvæske ved stationerne i de kommuner, der i 2017 dannede Hovedstadens Beredskab. Københavns Brandvæsen anvendte i sin tid Dæmningens Brandstation som et centralt uddannelsessted, hvorfor der kan have været en hyppigere anvendelse af skumvæske end ved de øvrige stationer. Anvendelsen af skumvæsken er hovedsageligt sket på befæstede arealer med af-ledning til kloaksystemet." RH bemærkning: Dæmningens brandstation med på regionens liste over brandøvelsespladser (101-30075), se ovenfor. | [8 empty] | Grundvand Overfladevand
155-00001 | Sydebanevej 8, 2791 Dragør. Kommunen ved ikke hvad de har haft der og om der var været brandøvelsesplads. RH bemærkning: Forsvaret må kunne oplyse om der har været brandøvelsesplads på arealet. | [8 empty] | Overfladevand
211-02003 | Naturstyrelsen: "Melby Overdrev matr. 4c Melby By, Melby. Her har forsvaret i perioden fra 1903 til 2016 haft lejr og tidligere også øvelsesområde. Vi har fra naboer i området fået oplyst, at der måske er brugt brandslukningsmateriel i forbindelse med øvelserne, men har ingen konkret viden om, hvad der har været brugt eller i hvilke områder, der kan være tale om. Melby Overdrev afgræsses ekstensivt med kreaturer og får på et flere hundrede hektar stort areal. Forud for Naturstyrelsens overtagelse af øvelsesarealerne og Melby lejren, udarbejdede Forsvares Ejendomsstyrelse den sædvanlige Miljøhistoriske Redegørelse, som måske kan bruges i forbindelse med vurderingen af potentiel risiko for PFOS forurening. " Naturstyrelsen opfordrer regionen til også at undersøge muligheden for, at der kan være anvendt PFOS på denne ejendom. RH bemærkning: Melbylejren - skydeterræn. I vores arkiver har vi ikke fundet oplysninger om brandøvelsesplads, men oplysninger om oplagring af brandslukningsmateriel. Forsvaret må kunne svare på om der har været brandøvelsesplads. | [8 empty] | Grundvand Overfladevand Natur
| Allerød Kommune: Udlægning af brandskum i forbindelse med Lynge Byfest. Kommunen er ikke bekendt med, hvor mange gange det er sket. Den del af matr. 3at, Uggeløse By, Uggeløse, der har været anvendt til Lynge Byfest. Kommunen antager, at det er arealet nærmest vejen Uggeløse Bygade beliggende umiddelbart vest for Uggeløse Vandværk. Lynge Byfest (FaceBook-gruppe) anvender adressen Uggeløse Bygade 64 som stedbetegnelse for byfestens lokalitet. Arealet er ejet af Allerød Kommune. | [8 empty] | Grundvand
153-00027 | Brøndby Kommune oplyser, at der kan have været aktiviteter med brandøvelser vedr.: "Tjørnevangen 6, matr. nr. 32bk BV BS, var tidligere en Falck station (i en del år før 1995)." "På baggrund af Miljøstyrelsens fokus på PFOS-forureninger fra brandøvelsespladser, vil vi opfordre Regionen til at undersøge om der kan være forurening med PFOS på de nævnte ejendomme i forbindelse med fremtidige undersøgelser." | [8 empty] | Bolig
233-00175 ( Højager 20) 209-00044 (Løgismose 3) 229-00172 (H.C. Vej 8) | Frederikssund Kommune På baggrund af en henvendelse fra Miljøstyrelsen om perflourstoffet PFOS i forbindelse med brandøvelsespladser har Frederikssund Kommune spurgt Frederiksborg Brand & Redning om brandøvelsespladser i Frederikssund Kommune. Der har ikke været et centralt øvelsesanlæg, men der har i få tilfælde været udlagt skum i forbindelse med øvelse på ikke befæstet underlag. På de vedhæftede bilag er der på kort skraveret områder med ikke befæstet underlag, hvor skum har været udlagt. Det drejer sig om følgende områder: • Frivillig center Højagergård – Højager 20, 3550 Slangerup • Brandstation Frederikssund – Løgismose 3, 3600 Frederikssund • Brandstation Skibby – Selsøvej 5B, 4050 Skibby • Davidsen Venslev – H.C. Vej 8, 4050 Skibby • Skolen – Selsøvej 16, 4050 Skibby Frederikssund Kommune vil gerne vide, om brugen af skum på ovenstående arealer giver anledning til kortlægning af arealerne efter Jordforureningsloven. | [8 empty] | Grundvand eller ingen
ANDET - OPLYSNING OM FUND AF PFOS (ikke kvalificeret af Region Hovedstaden)
Lok. nr. (hvis har oplysning herom) | Lokalitetsnavn (JAR) | Lok. status | Vejnavn | Nr. | Postnr. | By | Tidsperiode for brandøvelsesplads | Undersøgt for PFAS (ja/nej) | Kommunens eventuelle bemærkninger til lokaliteten fx kendskab til udførte eller planlagte PFAS-undersøgelser, hvilke medier (jord/sediment, grundvand/overfladevand) undersøgt m.m. | Lokalitet beliggende i følgende offentlige indsatsområde | Evt. foretage undersøgelse eller anden indsats, begrund
167-30551 | RECOVER NORDIC APS | V1-kortlagt | Avedøreholmen | 95 | 2650 | Hvidovre |  | se bem. | "Den tidligere virksomhed på adressen Juvel A/S anvendte PFOS’er i smøremidlet til at presse rustfrie køkkenvaske. Det blev konstateret ved et tilfælde da, der blev fundet PFOS’er i ”kloakhuden” – den organiske film, der dannes på indersiden af kloakrørene – i et kildesporingsprojekt sammen med DHI" | iingen | Ingen, ikke beliggende i indsatsområde.

## Bornholm
Lok. nr. | Lokalitetsnavn | Lok. status | Vejnavn | Husnr. | Postnr. | By | Tidsperiode for brand-øvelsesplads | Undersøgt for PFAS (ja/nej) | Regionskommunens evt. bemærkninger til lokaliteten, herunder evt. undersøgelser | Lokalitet ligger i følgende offentlige indsatsområde | Evt. foretage undersøgelse eller anden indsats, begrund | Kommunens evt. bemærkninger til lokaliteten fx kendskab til udførte eller planlagte undersøgelser, hvilke medier (jord/sediment, grundvand/overfladevand) undersøgt m.v.
400-00082 | Beredskabstyrelsen Bornholm Brandøvelsesplads | Lokaliseret | Lille Almegårdsvej | 1b | 3700 | Rønne | 2002-nu | ja | Juni 2021: Undersøgt for 12 PFAS i 12 jordprøver og 2 vandprøver i overfladevand | Grundvand (Indvinding og OSD) og målsat overfladevand (Blykobbe Å) | Udvalgt til undersøgelse, Bornholms Regionskommune. | Skal vurdere mulighed for påbud
400-00083 | Opalsøen | Lokaliseret | Hammersøvej | 2A | 3770 | Allinge | ? - 2003 | nej |  | Målsat overfladevand (Hammersøen) | Udvalgt til undersøgelse, Bornholms Regionskommune. | Skal vurdere mulighed for påbud
400-00084 | Moseløkken Stenbrud | Lokaliseret | Moseløkkevej | 9 | 3770 | Allinge | ?-? | nej |  | Grundvand (OSD) | Udvalgt til undersøgelse, Bornholms Regionskommune. | Skal vurdere mulighed for påbud
- | Hammerhavn | Lokaliseret | Sænevej | 15 | 3770 | Allinge | ? - 2008 | nej |  | Målsat overfladevand (Østersøen)
- | Rønne Brandstation | Lokaliseret | Dampmøllegade | 9 | 3700 | Rønne | 1947-2011? | nej |  | Ingen
- | Bornholms Lufthavn | Lokaliseret | Søndre Landevej | 2 | 3700 | Rønne | 1947 - ? | nej |  | Målsat overfladevand (Østersøen)
- | Øvelsesplads Louisenhøj | Lokaliseret | Højvangen | 8 | 3700 | Rønne | 1950-1997 | nej |  | Ingen
- | Beredskabstyrelsen Bornholm | Lokaliseret | Rønnevej | 3 | 3770 | Allinge | ?-? | nej |  | Ingen