## Bygherrens Data
Kvalitetssikringsgruppen - TOTALØKONOMIBEREGNER
BYGHERRENS DATA
Raskeby Hospital | Dato: | 26. august 2014
Lazaretgade 4 | Kalkulationsperiode, år: |  | 30
Projektleder: NN
Rådgivere: [firma, evt. personnavn] | Sagsnummer: |  | 1
Renovering eller nybygning?
Seneste opdatering af data |  |  | 14. november 2013
Startår for forsyning og drift |  |  | 2015
Intern rente |  |  | 5%
Generel prisudvikling |  |  | 2%
Diskonteringsrente for drift og vedligehold |  |  | 2.941%
Prisstigning energi (ud over inflation, rente anvendt for forsyning) |  |  | 2.6%
Forsyningsudgifter*
El |  | DKK/kWh | 1.79
Vand |  | DKK/m3 | 31.29
Fjernvarme |  | DKK/kWh | 0.56
Olie |  | DKK/liter | 9.25
Gas |  | DKK/m3 | 350.14
Noter:
*Forsyningsudgifternes skal kontrolleres og eventuelt justeres ved starten af nye projekter.

## Oversigt.
Kvalitetssikringsgruppen - TOTALØKONOMIBEREGNER
0
OVERSIGT
Raskeby Hospital |  |  |  | Dato: |  | 26. august 2014
Lazaretgade 4 |  |  |  | Kalkulationsperiode, år: |  |  | 30
Projektleder: NN
Rådgivere: [firma, evt. personnavn] |  |  |  | Sagsnummer: |  |  | 1
SAMLET BESKRIVELSE | Renovering eller nybygning?
LØSNING 1 | Vi ændrer ikke noget ved hospitalet, men fortsætter med at drive og vedligeholde som hidtil.
Fortsætter som nu
LØSNING 2 | Vi renoverer hvor det er nødvendigt og fortsætter ellers med resten
Renovering af enkelte dele
LØSNING 3 | Alt bliver renoveret og vi energioptimerer bygningens klimaskærm og installationer.
Gennemgribende (energi)renovering
LØSNING 4 | Det gamle hospital nedrives og genopføres på samme grund.
Nedrivning og nybygning
Parametre |  | LØSNING 1 | LØSNING 2 |  | LØSNING 3 |  | LØSNING 4
|  | Fortsætter som nu | Renovering af enkelte dele |  | Gennemgribende (energi)renovering |  | Nedrivning og nybygning
1. Anlæg | point
| kr | 1 | 27000000 |  | 79000000 |  | 93750000
| kr/år | 0.065051 | 1756388.7472 |  | 5139063.3713 |  | 6098572.0388
2. Forsyning | point
| kr | 33847673.7217 | 33847673.7217 |  | 15666491.9432 |  | 8105863.6818
| kr/år | 1972580.1842 | 2201839.7497 |  | 1019127.7836 |  | 527298.0651
3. Drift | point
| kr | 68713159.0332 | 51233745.6053 |  | 18098380.0309 |  | 2677584.5688
| kr/år | 4004476.5564 | 3332828.6762 |  | 1177325.5936 |  | 174180.7188
4. Arbejdsmiljøforhold | point
5. Patientforhold | point
6. Andet | point
Samlede resultat | Point | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| kr (NV) | 102560833.7549 | 112081419.3271 |  | 112764871.9742 |  | 104533448.2506
| kr/år (NV) | 5977056.8057 | 7291057.1731 |  | 7335516.7486 |  | 6800050.8226
| Point |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Nutidsværdi |  | 9520585.5721 |  | 10204038.2193 |  | 1972614.4957
Vurdering i forhold til | Annuitet |  | 1314000.3674 |  | 1358459.9429 |  | 822994.0169
LØSNING 1 | Tilbagebetalingstid, år |  | 61.0324 |  | 20.8961 |  | 17.7706
| Besparelse forsyning |  | 0% |  | 53.71% |  | 76.05%
| Besparelser drift |  | 25.44% |  | 73.66% |  | 96.1%
| Besparelse forsyning og drift |  | 12.72% |  | 63.69% |  | 86.08%
Noter:
[Indsæt noter]
Kvalitetssikringsgruppen - TOTALØKONOMIBEREGNER
0
OVERSIGT
Raskeby Hospital |  |  |  | Dato: |  | 26. august 2014
Lazaretgade 4 |  |  |  | Kalkulationsperiode, år: |  |  | 30
Projektleder: NN
Rådgivere: [firma, evt. personnavn] |  |  |  | Sagsnummer: |  |  | 1

## An løs 1
Kvalitetssikringsgruppen - TOTALØKONOMIBEREGNER
0
ANLÆG |  | LØSNING 1 | Fortsætter som nu
Raskeby Hospital |  | Dato: | 26. august 2014
Lazaretgade 4 |  | Kalkulationsperiode, år: | 30
Projektleder: NN
Rådgivere: [firma, evt. personnavn] |  | eDoc sagsnummer: | 1
Vi ændrer ikke noget ved hospitalet, men fortsætter med at drive og vedligeholde som hidtil.
Post |  | Pris | Kilde
Nr. | Beskrivelse
1 | Intet | 1
| Total | 1 | kr.
Noter:

## An løs 2
Kvalitetssikringsgruppen - TOTALØKONOMIBEREGNER
0
ANLÆG |  | LØSNING 2 | Renovering af enkelte dele
Raskeby Hospital |  | Dato: | 26. august 2014
Lazaretgade 4 |  | Kalkulationsperiode, år: | 30
Projektleder: NN
Rådgivere: [firma, evt. personnavn] |  | eDoc sagsnummer: | 1
Vi renoverer hvor det er nødvendigt og fortsætter ellers med resten
Post |  | Pris | Kilde
Nr. | Beskrivelse
1 | Renovering af nedslidte sengestuer, 1000 m2 | 12500000 | Tommelfingeren
2 | Renovering af behandlingsafsnit, 1000 m2 | 14500000 | Anslået
| Total | 27000000 | kr.
Noter:

## An løs 3
Kvalitetssikringsgruppen - TOTALØKONOMIBEREGNER
0
ANLÆG |  | LØSNING 3 | Gennemgribende (energi)renovering
Raskeby Hospital |  | Dato: | 26. august 2014
Lazaretgade 4 |  | Kalkulationsperiode, år: | 30
Projektleder: NN
Rådgivere: [firma, evt. personnavn] |  | eDoc sagsnummer: | 1
Alt bliver renoveret og vi energioptimerer bygningens klimaskærm og installationer.
Post |  | Pris | Kilde
Nr. | Beskrivelse
1 | Totalrenovering af behandlingsafsnit, 2500 m2 | 40000000 | Anslået
2 | Totalrenovering af sengeafsnit, 2500 m2 | 39000000 | Gæt
| Total | 79000000 | kr.
Noter:

## An løs 4
Kvalitetssikringsgruppen - TOTALØKONOMIBEREGNER
0
ANLÆG |  | LØSNING 4 | Nedrivning og nybygning
Raskeby Hospital |  | Dato: | 26. august 2014
Lazaretgade 4 |  | Kalkulationsperiode, år: | 30
Projektleder: NN
Rådgivere: [firma, evt. personnavn] |  | eDoc sagsnummer: | 1
Det gamle hospital nedrives og genopføres på samme grund.
Post |  | Pris | Kilde
Nr. | Beskrivelse
1 | Nedrivning af det gamle sygehus, 5000 m2 | 12750000 | V&S
2 | Opførelse af nyt sygehus, 5000 m2
3 | Behandlingsafsnit, 2500 m2 | 46000000 | Prisfane
| Sengeafsnit, 2500 m2 | 35000000
| Total | 93750000 | kr.
Noter:

## FD løs 1
Kvalitetssikringsgruppen - TOTALØKONOMIBEREGNER
0
FORSYNING OG DRIFT |  |  | LØSNING 1 |  | Fortsætter som nu
Raskeby Hospital |  |  | Dato: |  | 26. august 2014
Lazaretgade 4 |  |  | Kalkulationsperiode, år: |  |  | 40
Projektleder: NN
Rådgivere: [firma, evt. personnavn] |  |  | Sagsnummer: |  | 1
Generel prisudvikling: |  | 2% | Startår for FD: |  | 2015
Vi ændrer ikke noget ved hospitalet, men fortsætter med at drive og vedligeholde som hidtil. | [7 empty] | UDGIFTER FOR FORSYNING OG DRIFT FORDELT PÅ ENKELTE ÅR
Nr. | Beskrivelse | Kilde | Udgift | Første gang | Sidste gang | Inter- val | Pris-udvik- ling |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055
FORSYNING
1 | Energi til opvarmning | drift | 487369 | 0 | 30 | 1 |  |  | 487369 | 497116.38 | 507058.7076 | 517199.8818 | 527543.8794 | 538094.757 | 548856.6521 | 559833.7852 | 571030.4609 | 582451.0701 | 594100.0915 | 605982.0933 | 618101.7352 | 630463.7699 | 643073.0453 | 655934.5062 | 669053.1963 | 682434.2602 | 696082.9454 | 710004.6043 | 724204.6964 | 738688.7904 | 753462.5662 | 768531.8175 | 783902.4538 | 799580.5029 | 815572.113 | 831883.5552 | 848521.2263 | 865491.6509 | 882801.4839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Vandforbrug | drift | 267430 | 0 | 30 | 1 |  |  | 267430 | 272778.6 | 278234.172 | 283798.8554 | 289474.8325 | 295264.3292 | 301169.6158 | 307193.0081 | 313336.8683 | 319603.6056 | 325995.6777 | 332515.5913 | 339165.9031 | 345949.2212 | 352868.2056 | 359925.5697 | 367124.0811 | 374466.5627 | 381955.894 | 389595.0119 | 397386.9121 | 405334.6503 | 413441.3434 | 421710.1702 | 430144.3736 | 438747.2611 | 447522.2063 | 456472.6504 | 465602.1035 | 474914.1455 | 484412.4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | El | drift | 876389 | 0 | 30 | 1 |  |  | 876389 | 893916.78 | 911795.1156 | 930031.0179 | 948631.6383 | 967604.271 | 986956.3565 | 1006695.4836 | 1026829.3933 | 1047365.9811 | 1068313.3007 | 1089679.5668 | 1111473.1581 | 1133702.6213 | 1156376.6737 | 1179504.2072 | 1203094.2913 | 1227156.1771 | 1251699.3007 | 1276733.2867 | 1302267.9524 | 1328313.3115 | 1354879.5777 | 1381977.1692 | 1409616.7126 | 1437809.0469 | 1466565.2278 | 1495896.5324 | 1525814.463 | 1556330.7523 | 1587457.3673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DRIFT | [7 empty] | Total for forsyning per år | 1631188 | 1663811.76 | 1697087.9952 | 1731029.7551 | 1765650.3502 | 1800963.3572 | 1836982.6244 | 1873722.2768 | 1911196.7224 | 1949420.6568 | 1988409.07 | 2028177.2514 | 2068740.7964 | 2110115.6123 | 2152317.9246 | 2195364.2831 | 2239271.5687 | 2284057.0001 | 2329738.1401 | 2376332.9029 | 2423859.561 | 2472336.7522 | 2521783.4872 | 2572219.157 | 2623663.5401 | 2676136.8109 | 2729659.5471 | 2784252.7381 | 2839937.7928 | 2896736.5487 | 2954671.2797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Generel vedligeholdelse | drift | 1475000 | 0 | 30 | 1 |  |  | 1475000 | 1504500 | 1534590 | 1565281.8 | 1596587.436 | 1628519.1847 | 1661089.5684 | 1694311.3598 | 1728197.587 | 1762761.5387 | 1798016.7695 | 1833977.1049 | 1870656.647 | 1908069.7799 | 1946231.1755 | 1985155.799 | 2024858.915 | 2065356.0933 | 2106663.2152 | 2148796.4795 | 2191772.4091 | 2235607.8572 | 2280320.0144 | 2325926.4147 | 2372444.943 | 2419893.8418 | 2468291.7187 | 2517657.553 | 2568010.7041 | 2619370.9182 | 2671758.3366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Opretningsomkostninger | dirft | 2500000 | 5 | 30 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2760202.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3047486.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3364670.8458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3714868.4899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4101514.9862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4528403.9603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Renovering | drift | 27000000 | 15 | 30 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36338445.1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48906762.7708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Total for drift per år | 1475000 | 1504500 | 1534590 | 1565281.8 | 1596587.436 | 4388721.1927 | 1661089.5684 | 1694311.3598 | 1728197.587 | 1762761.5387 | 4845502.8195 | 1833977.1049 | 1870656.647 | 1908069.7799 | 1946231.1755 | 41688271.7796 | 2024858.915 | 2065356.0933 | 2106663.2152 | 2148796.4795 | 5906640.899 | 2235607.8572 | 2280320.0144 | 2325926.4147 | 2372444.943 | 6521408.828 | 2468291.7187 | 2517657.553 | 2568010.7041 | 2619370.9182 | 56106925.0676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SAMLET RESULTAT | SUM | NNV |  | YDELSE |  | I alt per år | 3106188 | 3168311.76 | 3231677.9952 | 3296311.5551 | 3362237.7862 | 6189684.5499 | 3498072.1928 | 3568033.6366 | 3639394.3094 | 3712182.1955 | 6833911.8894 | 3862154.3562 | 3939397.4434 | 4018185.3922 | 4098549.1001 | 43883636.0626 | 4264130.4837 | 4349413.0934 | 4436401.3553 | 4525129.3824 | 8330500.46 | 4707944.6094 | 4802103.5016 | 4898145.5716 | 4996108.4831 | 9197545.6389 | 5197951.2658 | 5301910.2911 | 5407948.4969 | 5516107.4669 | 59061596.3473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Forsyning i alt | 69128835.2622 | 33847673.7217 |  | 1972580.1842
|  | Drift i alt | 169272029.4099 | 68713159.0332 |  | 4004476.5564
|  | I alt | 238400864.672 | 102560832.7549 |  | 5977056.7406
Noter:
[9 empty] | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055
[9 empty] | 3106189 | 6274500.76 | 9506178.7552 | 12802490.3103 | 16164728.0965 | 22354412.6464 | 25852484.8392 | 29420518.4758 | 33059912.7852 | 36772094.9807 | 43606006.8702 | 47468161.2264 | 51407558.6698 | 55425744.062 | 59524293.1621 | 103407929.2247 | 107672059.7085 | 112021472.8019 | 116457874.1571 | 120983003.5395 | 129313503.9995 | 134021448.6089 | 138823552.1105 | 143721697.6821 | 148717806.1652 | 157915351.8041 | 163113303.0699 | 168415213.361 | 173823161.8579 | 179339269.3248 | 238400865.672 | 238400865.672 | 238400865.672 | 238400865.672 | 238400865.672 | 238400865.672 | 238400865.672 | 238400865.672 | 238400865.672 | 238400865.672 | 238400865.672

## FD løs 2
Kvalitetssikringsgruppen - TOTALØKONOMIBEREGNER
0
FORSYNING OG DRIFT |  |  | LØSNING 2 |  | Renovering af enkelte dele
Raskeby Hospital |  |  | Dato: |  | 26. august 2014
Lazaretgade 4 |  |  | Kalkulationsperiode, år: |  |  | 30
Projektleder: NN
Rådgivere: [firma, evt. personnavn] |  |  | Sagsnummer: |  | 1
Generel prisudvikling: |  | 2% | Startår for FD: |  | 2015
Vi renoverer hvor det er nødvendigt og fortsætter ellers med resten | [7 empty] | UDGIFTER FOR FORSYNING OG DRIFT FORDELT PÅ ENKELTE ÅR
Nr. | Beskrivelse | Kilde | Udgift | Første gang | Sidste gang | Inter- val | Pris-udvik- ling |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055
FORSYNING
1 | Energi til opvarmning | drift | 487369 | 0 | 30 | 1 |  |  | 487369 | 497116.38 | 507058.7076 | 517199.8818 | 527543.8794 | 538094.757 | 548856.6521 | 559833.7852 | 571030.4609 | 582451.0701 | 594100.0915 | 605982.0933 | 618101.7352 | 630463.7699 | 643073.0453 | 655934.5062 | 669053.1963 | 682434.2602 | 696082.9454 | 710004.6043 | 724204.6964 | 738688.7904 | 753462.5662 | 768531.8175 | 783902.4538 | 799580.5029 | 815572.113 | 831883.5552 | 848521.2263 | 865491.6509 | 882801.4839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Vandforbrug | drift | 267430 | 0 | 30 | 1 |  |  | 267430 | 272778.6 | 278234.172 | 283798.8554 | 289474.8325 | 295264.3292 | 301169.6158 | 307193.0081 | 313336.8683 | 319603.6056 | 325995.6777 | 332515.5913 | 339165.9031 | 345949.2212 | 352868.2056 | 359925.5697 | 367124.0811 | 374466.5627 | 381955.894 | 389595.0119 | 397386.9121 | 405334.6503 | 413441.3434 | 421710.1702 | 430144.3736 | 438747.2611 | 447522.2063 | 456472.6504 | 465602.1035 | 474914.1455 | 484412.4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | El | drift | 876389 | 0 | 30 | 1 |  |  | 876389 | 893916.78 | 911795.1156 | 930031.0179 | 948631.6383 | 967604.271 | 986956.3565 | 1006695.4836 | 1026829.3933 | 1047365.9811 | 1068313.3007 | 1089679.5668 | 1111473.1581 | 1133702.6213 | 1156376.6737 | 1179504.2072 | 1203094.2913 | 1227156.1771 | 1251699.3007 | 1276733.2867 | 1302267.9524 | 1328313.3115 | 1354879.5777 | 1381977.1692 | 1409616.7126 | 1437809.0469 | 1466565.2278 | 1495896.5324 | 1525814.463 | 1556330.7523 | 1587457.3673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DRIFT | [7 empty] | Total for forsyning per år | 1631188 | 1663811.76 | 1697087.9952 | 1731029.7551 | 1765650.3502 | 1800963.3572 | 1836982.6244 | 1873722.2768 | 1911196.7224 | 1949420.6568 | 1988409.07 | 2028177.2514 | 2068740.7964 | 2110115.6123 | 2152317.9246 | 2195364.2831 | 2239271.5687 | 2284057.0001 | 2329738.1401 | 2376332.9029 | 2423859.561 | 2472336.7522 | 2521783.4872 | 2572219.157 | 2623663.5401 | 2676136.8109 | 2729659.5471 | 2784252.7381 | 2839937.7928 | 2896736.5487 | 2954671.2797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Generel vedligeholdelse | drift | 1475000 | 0 | 30 | 1 |  |  | 1475000 | 1504500 | 1534590 | 1565281.8 | 1596587.436 | 1628519.1847 | 1661089.5684 | 1694311.3598 | 1728197.587 | 1762761.5387 | 1798016.7695 | 1833977.1049 | 1870656.647 | 1908069.7799 | 1946231.1755 | 1985155.799 | 2024858.915 | 2065356.0933 | 2106663.2152 | 2148796.4795 | 2191772.4091 | 2235607.8572 | 2280320.0144 | 2325926.4147 | 2372444.943 | 2419893.8418 | 2468291.7187 | 2517657.553 | 2568010.7041 | 2619370.9182 | 2671758.3366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Opretningsomkostninger | dirft | 2500000 | 5 | 30 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2760202.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3047486.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3364670.8458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3714868.4899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4101514.9862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4528403.9603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Renovering | drift | 27000000 | 30 | 30 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48906762.7708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Total for drift per år | 1475000 | 1504500 | 1534590 | 1565281.8 | 1596587.436 | 4388721.1927 | 1661089.5684 | 1694311.3598 | 1728197.587 | 1762761.5387 | 4845502.8195 | 1833977.1049 | 1870656.647 | 1908069.7799 | 1946231.1755 | 5349826.6448 | 2024858.915 | 2065356.0933 | 2106663.2152 | 2148796.4795 | 5906640.899 | 2235607.8572 | 2280320.0144 | 2325926.4147 | 2372444.943 | 6521408.828 | 2468291.7187 | 2517657.553 | 2568010.7041 | 2619370.9182 | 56106925.0676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SAMLET RESULTAT | SUM | NNV |  | YDELSE |  | I alt per år | 3106188 | 3168311.76 | 3231677.9952 | 3296311.5551 | 3362237.7862 | 6189684.5499 | 3498072.1928 | 3568033.6366 | 3639394.3094 | 3712182.1955 | 6833911.8894 | 3862154.3562 | 3939397.4434 | 4018185.3922 | 4098549.1001 | 7545190.9279 | 4264130.4837 | 4349413.0934 | 4436401.3553 | 4525129.3824 | 8330500.46 | 4707944.6094 | 4802103.5016 | 4898145.5716 | 4996108.4831 | 9197545.6389 | 5197951.2658 | 5301910.2911 | 5407948.4969 | 5516107.4669 | 59061596.3473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Forsyning i alt | 69128835.2622 | 33847673.7217 |  | 2201839.7497
|  | Drift i alt | 132933584.2751 | 51233745.6053 |  | 3332828.6762
|  | I alt | 202062419.5373 | 85081419.3271 |  | 5534668.4259
Noter:
[9 empty] | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055
[9 empty] | 30106188 | 33274499.76 | 36506177.7552 | 39802489.3103 | 43164727.0965 | 49354411.6464 | 52852483.8392 | 56420517.4758 | 60059911.7852 | 63772093.9807 | 70606005.8702 | 74468160.2264 | 78407557.6698 | 82425743.062 | 86524292.1621 | 94069483.09 | 98333613.5737 | 102683026.6671 | 107119428.0224 | 111644557.4048 | 119975057.8647 | 124683002.4741 | 129485105.9758 | 134383251.5474 | 139379360.0305 | 148576905.6694 | 153774856.9351 | 159076767.2263 | 164484715.7232 | 170000823.19 | 229062419.5373 | 229062419.5373 | 229062419.5373 | 229062419.5373 | 229062419.5373 | 229062419.5373 | 229062419.5373 | 229062419.5373 | 229062419.5373 | 229062419.5373 | 229062419.5373

## FD løs 3
Kvalitetssikringsgruppen - TOTALØKONOMIBEREGNER
0
FORSYNING OG DRIFT |  |  | LØSNING 3 |  | Gennemgribende (energi)renovering
Raskeby Hospital |  |  | Dato: |  | 26. august 2014
Lazaretgade 4 |  |  | Kalkulationsperiode, år: |  |  | 30
Projektleder: NN
Rådgivere: [firma, evt. personnavn] |  |  | Sagsnummer: |  | 1
Generel prisudvikling: |  | 2% | Startår for FD: |  | 2015
Alt bliver renoveret og vi energioptimerer bygningens klimaskærm og installationer. | [7 empty] | UDGIFTER FOR FORSYNING OG DRIFT FORDELT PÅ ENKELTE ÅR
Nr. | Beskrivelse | Kilde | Udgift | Første gang | Sidste gang | Inter- val | Pris-udvik- ling |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055
FORSYNING
1 | Opvarmning | Beregnet | 250000 | 0 | 30 | 1 |  |  | 250000 | 255000 | 260100 | 265302 | 270608.04 | 276020.2008 | 281540.6048 | 287171.4169 | 292914.8453 | 298773.1422 | 304748.605 | 310843.5771 | 317060.4486 | 323401.6576 | 329869.6908 | 336467.0846 | 343196.4263 | 350060.3548 | 357061.5619 | 364202.7931 | 371486.849 | 378916.586 | 386494.9177 | 394224.816 | 402109.3124 | 410151.4986 | 418354.5286 | 426721.6192 | 435256.0515 | 443961.1726 | 452840.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Vandforbrug | Beregnet | 175000 | 0 | 30 | 1 |  |  | 175000 | 178500 | 182070 | 185711.4 | 189425.628 | 193214.1406 | 197078.4234 | 201019.9918 | 205040.3917 | 209141.1995 | 213324.0235 | 217590.504 | 221942.314 | 226381.1603 | 230908.7835 | 235526.9592 | 240237.4984 | 245042.2484 | 249943.0933 | 254941.9552 | 260040.7943 | 265241.6102 | 270546.4424 | 275957.3712 | 281476.5187 | 287106.049 | 292848.17 | 298705.1334 | 304679.2361 | 310772.8208 | 316988.2772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | El | Beregnet | 330000 | 0 | 30 | 1 |  |  | 330000 | 336600 | 343332 | 350198.64 | 357202.6128 | 364346.6651 | 371633.5984 | 379066.2703 | 386647.5957 | 394380.5476 | 402268.1586 | 410313.5218 | 418519.7922 | 426890.188 | 435427.9918 | 444136.5516 | 453019.2827 | 462079.6683 | 471321.2617 | 480747.6869 | 490362.6407 | 500169.8935 | 510173.2914 | 520376.7572 | 530784.2923 | 541399.9782 | 552227.9777 | 563272.5373 | 574537.988 | 586028.7478 | 597749.3228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DRIFT | [7 empty] | Total for forsyning per år | 755000 | 770100 | 785502 | 801212.04 | 817236.2808 | 833581.0064 | 850252.6265 | 867257.6791 | 884602.8327 | 902294.8893 | 920340.7871 | 938747.6028 | 957522.5549 | 976673.006 | 996206.4661 | 1016130.5954 | 1036453.2073 | 1057182.2715 | 1078325.9169 | 1099892.4353 | 1121890.284 | 1144328.0896 | 1167214.6514 | 1190558.9445 | 1214370.1234 | 1238657.5258 | 1263430.6763 | 1288699.2899 | 1314473.2757 | 1340762.7412 | 1367577.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Generel vedligeholdelse | Driftsafdelingen | 300000 | 0 | 30 | 1 |  |  | 300000 | 306000 | 312120 | 318362.4 | 324729.648 | 331224.241 | 337848.7258 | 344605.7003 | 351497.8143 | 358527.7706 | 365698.326 | 373012.2925 | 380472.5384 | 388081.9891 | 395843.6289 | 403760.5015 | 411835.7115 | 420072.4258 | 428473.8743 | 437043.3518 | 445784.2188 | 454699.9032 | 463793.9012 | 473069.7793 | 482531.1748 | 492181.7983 | 502025.4343 | 512065.943 | 522307.2619 | 532753.4071 | 543408.4752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Opretning | FM | 1500000 | 5 | 30 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1656121.2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1828491.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018802.5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2228921.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2460908.9917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2717042.3762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Renovering | Ingeniør | 15000000 | 30 | 30 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27170423.7616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Total for drift per år | 300000 | 306000 | 312120 | 318362.4 | 324729.648 | 1987345.4458 | 337848.7258 | 344605.7003 | 351497.8143 | 358527.7706 | 2194189.956 | 373012.2925 | 380472.5384 | 388081.9891 | 395843.6289 | 2422563.009 | 411835.7115 | 420072.4258 | 428473.8743 | 437043.3518 | 2674705.3128 | 454699.9032 | 463793.9012 | 473069.7793 | 482531.1748 | 2953090.79 | 502025.4343 | 512065.943 | 522307.2619 | 532753.4071 | 30430874.6129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SAMLET RESULTAT | SUM | NNV |  | YDELSE |  | I alt per år | 1055000 | 1076100 | 1097622 | 1119574.44 | 1141965.9288 | 2820926.4522 | 1188101.3523 | 1211863.3794 | 1236100.647 | 1260822.6599 | 3114530.7431 | 1311759.8954 | 1337995.0933 | 1364754.9951 | 1392050.095 | 3438693.6044 | 1448288.9189 | 1477254.6972 | 1506799.7912 | 1536935.787 | 3796595.5967 | 1599027.9928 | 1631008.5527 | 1663628.7237 | 1696901.2982 | 4191748.3159 | 1765456.1106 | 1800765.2329 | 1836780.5375 | 1873516.1483 | 31798452.6089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Forsyning i alt | 31996477.7959 | 15666491.9432 |  | 1019127.7836
|  | Drift i alt | 52794543.8024 | 18098380.0309 |  | 1177325.5936
|  | I alt | 84791021.5983 | 33764871.9742 |  | 2196453.3772
Noter:
[9 empty] | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055
[9 empty] | 80055000 | 81131100 | 82228722 | 83348296.44 | 84490262.3688 | 87311188.821 | 88499290.1733 | 89711153.5527 | 90947254.1996 | 92208076.8595 | 95322607.6026 | 96634367.498 | 97972362.5912 | 99337117.5864 | 100729167.6814 | 104167861.2858 | 105616150.2047 | 107093404.9019 | 108600204.6931 | 110137140.4801 | 113933736.0769 | 115532764.0697 | 117163772.6223 | 118827401.3461 | 120524302.6443 | 124716050.9601 | 126481507.0708 | 128282272.3036 | 130119052.8411 | 131992568.9894 | 163791021.5983 | 163791021.5983 | 163791021.5983 | 163791021.5983 | 163791021.5983 | 163791021.5983 | 163791021.5983 | 163791021.5983 | 163791021.5983 | 163791021.5983 | 163791021.5983

## FD løs 4
Kvalitetssikringsgruppen - TOTALØKONOMIBEREGNER
0
FORSYNING OG DRIFT |  |  | LØSNING 4 |  | Nedrivning og nybygning
Raskeby Hospital |  |  | Dato: |  | 26. august 2014
Lazaretgade 4 |  |  | Kalkulationsperiode, år: |  |  | 30
Projektleder: NN
Rådgivere: [firma, evt. personnavn] |  |  | Sagsnummer: |  | 1
Generel prisudvikling: |  | 2% | Startår for FD: |  | 2015
Det gamle hospital nedrives og genopføres på samme grund. | [7 empty] | UDGIFTER FOR FORSYNING OG DRIFT FORDELT PÅ ENKELTE ÅR
Nr. | Beskrivelse | Kilde | Udgift | Første gang | Sidste gang | Inter- val | Pris-udvik- ling |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055
FORSYNING
1 | Varme | Beregnet | 95638 | 0 | 30 | 1 |  |  | 95638 | 97550.76 | 99501.7752 | 101491.8107 | 103521.6469 | 105592.0799 | 107703.9215 | 109857.9999 | 112055.1599 | 114296.2631 | 116582.1883 | 118913.8321 | 121292.1087 | 123717.9509 | 126192.3099 | 128716.1561 | 131290.4793 | 133916.2888 | 136594.6146 | 139326.5069 | 142113.0371 | 144955.2978 | 147854.4038 | 150811.4918 | 153827.7217 | 156904.2761 | 160042.3616 | 163243.2089 | 166508.073 | 169838.2345 | 173234.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Vand | Beregnet | 120000 | 0 | 30 | 1 |  |  | 120000 | 122400 | 124848 | 127344.96 | 129891.8592 | 132489.6964 | 135139.4903 | 137842.2801 | 140599.1257 | 143411.1082 | 146279.3304 | 149204.917 | 152189.0153 | 155232.7957 | 158337.4516 | 161504.2006 | 164734.2846 | 168028.9703 | 171389.5497 | 174817.3407 | 178313.6875 | 181879.9613 | 185517.5605 | 189227.9117 | 193012.4699 | 196872.7193 | 200810.1737 | 204826.3772 | 208922.9047 | 213101.3628 | 217363.3901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | El | Beregnet | 175000 | 0 | 30 | 1 |  |  | 175000 | 178500 | 182070 | 185711.4 | 189425.628 | 193214.1406 | 197078.4234 | 201019.9918 | 205040.3917 | 209141.1995 | 213324.0235 | 217590.504 | 221942.314 | 226381.1603 | 230908.7835 | 235526.9592 | 240237.4984 | 245042.2484 | 249943.0933 | 254941.9552 | 260040.7943 | 265241.6102 | 270546.4424 | 275957.3712 | 281476.5187 | 287106.049 | 292848.17 | 298705.1334 | 304679.2361 | 310772.8208 | 316988.2772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DRIFT | [7 empty] | Total for forsyning per år | 390638 | 398450.76 | 406419.7752 | 414548.1707 | 422839.1341 | 431295.9168 | 439921.8351 | 448720.2718 | 457694.6773 | 466848.5708 | 476185.5422 | 485709.2531 | 495423.4381 | 505331.9069 | 515438.545 | 525747.3159 | 536262.2623 | 546987.5075 | 557927.2577 | 569085.8028 | 580467.5189 | 592076.8692 | 603918.4066 | 615996.7748 | 628316.7103 | 640883.0445 | 653700.7054 | 666774.7195 | 680110.2139 | 693712.4181 | 707586.6665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Generel vedligeholdelse | Beregnet | 120000 | 5 | 30 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132489.6964 | 0 | 137842.2801 | 0 | 143411.1082 | 0 | 149204.917 | 0 | 155232.7957 | 0 | 161504.2006 | 0 | 168028.9703 | 0 | 174817.3407 | 0 | 181879.9613 | 0 | 189227.9117 | 0 | 196872.7193 | 0 | 204826.3772 | 0 | 213101.3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Opretninge | Beregnet | 500000 | 10 | 30 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609497.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742973.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905680.7921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Renovering | Beregnet | 2000000 | 30 | 30 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3622723.1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Total for drift per år | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132489.6964 | 0 | 137842.2801 | 0 | 143411.1082 | 609497.21 | 149204.917 | 0 | 155232.7957 | 0 | 161504.2006 | 0 | 168028.9703 | 0 | 174817.3407 | 742973.698 | 181879.9613 | 0 | 189227.9117 | 0 | 196872.7193 | 0 | 204826.3772 | 0 | 213101.3628 | 4528403.9603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SAMLET RESULTAT | SUM | NNV |  | YDELSE |  | I alt per år | 390638 | 398450.76 | 406419.7752 | 414548.1707 | 422839.1341 | 563785.6132 | 439921.8351 | 586562.552 | 457694.6773 | 610259.6791 | 1085682.7522 | 634914.1701 | 495423.4381 | 660564.7026 | 515438.545 | 687251.5165 | 536262.2623 | 715016.4778 | 557927.2577 | 743903.1435 | 1323441.2169 | 773956.8305 | 603918.4066 | 805224.6865 | 628316.7103 | 837755.7638 | 653700.7054 | 871601.0967 | 680110.2139 | 906813.781 | 5235990.6267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Forsyning i alt | 16555019.991 | 8105863.6818 |  | 527298.0651
|  | Drift i alt | 8089314.5096 | 2677584.5688 |  | 174180.7188
|  | I alt | 24644334.5006 | 10783448.2506 |  | 701478.7838
Noter:
[9 empty] | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055
[9 empty] | 94140638 | 94539088.76 | 94945508.5352 | 95360056.7059 | 95782895.84 | 96346681.4532 | 96786603.2883 | 97373165.8403 | 97830860.5176 | 98441120.1966 | 99526802.9489 | 100161717.119 | 100657140.5571 | 101317705.2597 | 101833143.8047 | 102520395.3213 | 103056657.5835 | 103771674.0613 | 104329601.319 | 105073504.4625 | 106396945.6794 | 107170902.5099 | 107774820.9165 | 108580045.603 | 109208362.3132 | 110046118.077 | 110699818.7824 | 111571419.8791 | 112251530.0929 | 113158343.8739 | 118394334.5006 | 118394334.5006 | 118394334.5006 | 118394334.5006 | 118394334.5006 | 118394334.5006 | 118394334.5006 | 118394334.5006 | 118394334.5006 | 118394334.5006 | 118394334.5006

## Priser
Navn | 7. Prislister og levetider
Formål | Forudsætninger vedr. priser mm. til beregning af omkostninger.
Data | Baseret på nøgletal fra V&S prisdata samt erfaringer.
|  |  | Faktor anlægsomk.ved nybyg | Nuværende tilstand - Faktor der ganges på anlægsomk. ved renovering fra tilstand X til energiklasse Y
Kategori | Ønsket tilstand | Enhed |  | A - BR 20 | B - BR 15 | C - BR 10 | D - Energimærke A - B | E - Energimærke C-D | F - Energimærke E-F | G - Energimærke G-H | Faktor forsyningsomk.
Energiklasse | A - BR 20 | faktor der ganges på anlægsomk. | 1.3 | Ikke muligt | 1.15 | 1.3 | 1.45 | Ikke muligt | Ikke muligt | Ikke muligt | 0.6
| B - BR 15 | faktor der ganges på anlægsomk. | 1.15 | Ikke muligt | Ikke muligt | 1.15 | 1.3 | Ikke muligt | Ikke muligt | Ikke muligt | 0.8
| C - BR 10 | faktor der ganges på anlægsomk. | 1 | Ikke muligt | Ikke muligt | Ikke muligt | 1.15 | Ikke muligt | Ikke muligt | Ikke muligt | 1
| D - Energimærke A - B | faktor der ganges på anlægsomk. | 0.9 | Ikke muligt | Ikke muligt | Ikke muligt | Ikke muligt | Ikke muligt | Ikke muligt | Ikke muligt | 1.1
| E - Energimærke C-D | faktor der ganges på anlægsomk. | 0.8 | Ikke muligt | Ikke muligt | Ikke muligt | Ikke muligt | Ikke muligt | 0.5 | 0.8 | 1.3
| F - Energimærke E-F | faktor der ganges på anlægsomk. | 0.7 | Ikke muligt | Ikke muligt | Ikke muligt | Ikke muligt | Ikke muligt | Ikke muligt | 0.6 | 1.4
| G - Energimærke G-H | faktor der ganges på anlægsomk. | 0.6 | Ikke muligt | Ikke muligt | Ikke muligt | Ikke muligt | Ikke muligt | Ikke muligt | Ikke muligt | 1.5
Kvalitet | Lav | faktor der ganges på anlægsomk. (på m2 priser nedenfor) | 0.8 |  |  |  |  | Kræver nedrivning af bygning før det er muligt at opnå højere energiklasse
| Middel | faktor der ganges på anlægsomk. (på m2 priser nedenfor) | 1
| Høj | faktor der ganges på anlægsomk. (på m2 priser nedenfor) | 1.2
Nuværende tilstand | A - BR 20 |  |  | *Bemærk det er ikke muligt at renovere fra A - BR 20
| B - BR 15 |  |  | *Bemærk ved renovering fra tilstand B - BR 15 kan kun renoveres til A - BR20
| C - BR 10 |  |  | *Bemærk ved renovering fra tilstand C - BR 10 kan kun renoveres til A - BR20 eller B - BR15
| D - Energimærke A - B |  |  | *Bemærk ved renovering fra tilstand D - Energimærke A - B kan kun renoveres til A - BR20, B - BR15 eller C - BR10
| E - Energimærke C-D |  |  | *Bemærk det er ikke muligt at renovere fra tilstand E - Energimærke C-D. Det kræber nedrivning af bygning, før det er muligt at nå højere energiklasser.
| F - Energimærke E-F |  |  | *Bemærk ved renovering fra tilstand F - Energimærke E-F kan kun renoveres til E - Energimærke C-D
| G - Energimærke G-H |  |  | *Bemærk ved renovering fra tilstand G - Energimærke G-H kan kun renoveres til E - Energimærke C-D eller F - Energimærke E-F
Ved renovering ganges denne faktor på alle vedligehold, genopretning og rengøringsomk. |  |  | 1.3
Alle priser er ekskl. moms. |  |  | Standardomk. per enhed | Omk. per enhed justeret for kvalitet |  |  | Afhængig af kvalitet og energiniveau?
Kategori | Type omk. | Enhed |  | Lav | Middel | Høj |  | Genopretningsomk. | Levetid renovering | Levetid nybyg | Realprisstigning | Opdateret dato
Anlæg | Enfamiliehuse | m2 bruttoetageareal | 10215 | 8172 | 10215 | 12258 | Varierer ift. kvalitet og energi (faktor anvendes) | 100% | 50
| Række-/klyngehuse | m2 bruttoetageareal | 9568.06 | 7654.448 | 9568.06 | 11481.672 | Varierer ift. kvalitet og energi (faktor anvendes) | 100% | 50
| Etagehuse | m2 bruttoetageareal | 9307 | 7445.6 | 9307 | 11168.4 | Varierer ift. kvalitet og energi (faktor anvendes) | 100% | 50
| Børneinstitutioner | m2 bruttoetageareal | 11301 | 9040.8 | 11301 | 13561.2 | Varierer ift. kvalitet og energi (faktor anvendes) | 100% | 50
| Ældreinstitutioner | m2 bruttoetageareal | 12909 | 10327.2 | 12909 | 15490.8 | Varierer ift. kvalitet og energi (faktor anvendes) | 100% | 50
| Folkeskoler | m2 bruttoetageareal | 12280 | 9824 | 12280 | 14736 | Varierer ift. kvalitet og energi (faktor anvendes) | 100% | 50
| Højere læreanstalter | m2 bruttoetageareal | 14109 | 11287.2 | 14109 | 16930.8 | Varierer ift. kvalitet og energi (faktor anvendes) | 100% | 50
| Museer | m2 bruttoetageareal | 17465 | 13972 | 17465 | 20958 | Varierer ift. kvalitet og energi (faktor anvendes) | 100% | 50
| Sygehuse, behandlingsafd. | m2 bruttoetageareal | 17766 | 14212.8 | 17766 | 21319.2 | Varierer ift. kvalitet og energi (faktor anvendes) | 100% | 50
| Sygehuse, sengeafd. | m2 bruttoetageareal | 15544 | 12435.2 | 15544 | 18652.8 | Varierer ift. kvalitet og energi (faktor anvendes) | 100% | 50
| Laboratorier, høj | m2 bruttoetageareal | 19463 | 15570.4 | 19463 | 23355.6 | Varierer ift. kvalitet og energi (faktor anvendes) | 100% | 50
| Laboratorier, middel | m2 bruttoetageareal | 17280 | 13824 | 17280 | 20736 | Varierer ift. kvalitet og energi (faktor anvendes) | 100% | 50
| Laboratorier, lav | m2 bruttoetageareal | 16143 | 12914.4 | 16143 | 19371.6 | Varierer ift. kvalitet og energi (faktor anvendes) | 100% | 50
| Administrationsbygninger | m2 bruttoetageareal | 13219 | 10575.2 | 13219 | 15862.8 | Varierer ift. kvalitet og energi (faktor anvendes) | 100% | 50
| Hoteller | m2 bruttoetageareal | 13638 | 10910.4 | 13638 | 16365.6 | Varierer ift. kvalitet og energi (faktor anvendes) | 100% | 50
| Forretninger | m2 bruttoetageareal | 12548 | 10038.4 | 12548 | 15057.6 | Varierer ift. kvalitet og energi (faktor anvendes) | 100% | 50
| Værksteder | m2 bruttoetageareal | 8271 | 6616.8 | 8271 | 9925.2 | Varierer ift. kvalitet og energi (faktor anvendes) | 100% | 50
| Lagerhaller | m2 bruttoetageareal | 6138 | 4910.4 | 6138 | 7365.6 | Varierer ift. kvalitet og energi (faktor anvendes) | 100% | 50
| Landbrugsbygninger | m2 bruttoetageareal | 6085 | 4868 | 6085 | 7302 | Varierer ift. kvalitet og energi (faktor anvendes) | 100% | 50
| Idrætshaller | m2 bruttoetageareal | 10967 | 8773.6 | 10967 | 13160.4 | Varierer ift. kvalitet og energi (faktor anvendes) | 100% | 50
| Svømmehaller | m2 bruttoetageareal | 15803 | 12642.4 | 15803 | 18963.6 | Varierer ift. kvalitet og energi (faktor anvendes) | 100% | 50
| Parkeringshuse | m2 bruttoetageareal | 7447 | 5957.6 | 7447 | 8936.4 | Varierer ift. kvalitet og energi (faktor anvendes) | 100% | 50
Nedrivning | Nedrivning af eksisterende bygning | m2 nuværende bygning | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | Ingen variation
Vedligehold | Vedligehold terræn | m2 bruttoetageareal | 19 | 21 | 19 | 19 | Varierer ift. kvalitet
| Bygning udvendig | m2 bruttoetageareal | 32 | 34 | 32 | 32 | Varierer ift. kvalitet
| Bygning indvendig | m2 bruttoetageareal | 38 | 41 | 38 | 19 | Varierer ift. kvalitet
| Installationer | m2 bruttoetageareal | 71 | 90 | 71 | 50 | Varierer ift. kvalitet
| Vedligehold bygning i øvrigt | m2 bruttoetageareal | 40 | 67 | 40 | 25 | Varierer ift. kvalitet |  | Levetid renovering | Levetid nybyg
Genopretning | Vedligehold terræn - opretning | m2 bruttoetageareal | 800 | 884.2105 | 800 | 800 | Varierer ift. kvalitet - hvordan? |  | 10 | 15
| Bygning udvendig - opretning | m2 bruttoetageareal | 2700 | 2868.75 | 2700 | 2700 | Varierer ift. kvalitet - hvordan? |  | 25 | 30
| Bygning indvendig - opretning | m2 bruttoetageareal | 2400 | 2589.4737 | 2400 | 1200 | Varierer ift. kvalitet - hvordan? |  | 20 | 20
| Installationer - opretning | m2 bruttoetageareal | 4200 | 5323.9437 | 4200 | 2957.7465 | Varierer ift. kvalitet - hvordan? |  | 30 | 40
Rengøring | Rengøring bygning i alt | m2 bruttoetageareal | 200 | 160 | 150 | 120 | Varierer ift. kvalitet - hvordan?
| Vinduespudsning | m2 bruttoetageareal | 175 | 130 | 130 | 140 | Varierer ift. kvalitet - hvordan?
Øvrige udgifter | Serviceaftaftaler | m2 bruttoetageareal | 20 | 20 | 20 | 20 | Varierer ikke
| Forsikringer | m2 bruttoetageareal | 6 | 6 | 6 | 6 | Varierer ikke
| Vicevært | m2 bruttoetageareal | 43 | 43 | 43 | 43 | Varierer ikke
| Renovation | m2 bruttoetageareal | 19 | 19 | 19 | 19 | Varierer ikke
Forsyning | Vand og afløb | m2 bruttoetageareal | 18 | 18 | 18 | 18 | Varierer ift. energi (faktor anvendes) |  |  |  | 2%
| Varme - fjernvarme | m2 bruttoetageareal | 70 | 70 | 70 | 70 | Varierer ift. energi (faktor anvendes) |  |  |  | 2%
| Varme - oliefyr | m2 bruttoetageareal | 207 | 207 | 207 | 207 | Varierer ift. energi (faktor anvendes) |  |  |  | 2%
| Varme - naturgas | m2 bruttoetageareal | 70 | 70 | 70 | 70 | Varierer ift. energi (faktor anvendes) |  |  |  | 2%
| Varme - lavenergi hus | m2 bruttoetageareal |  | 0 | 0 | 0 | Varierer ift. energi (faktor anvendes) |  |  |  | 2%
| Solceller | m2 bruttoetageareal | -50 | -50 | -50 | -50 | Varierer ift. energi (faktor anvendes) |  |  |  | 2%
| Electricitet | m2 bruttoetageareal | 122 | 122 | 122 | 122 | Varierer ift. energi (faktor anvendes) |  |  |  | 2%
| Bygas | m2 bruttoetageareal |  | 0 | 0 | 0 | Varierer ift. energi (faktor anvendes) |  |  |  | 2%
Faktor ved nulenergihus |  | Faktor der ganges på elekstricitet og varme | 0.4
|  |  | Enhedspris | Ekstra anlægsomk. Scenarie A | Ekstra anlægsomk. Scenarie B
Ekstra anlægsomk. ved lavenergihus |  | m2 bruttoetageareal | 1250 | 0 | 0
Ekstra anlægsomk. ved solceller |  | m2 bruttoetageareal | 267 | 0 | 0
Total ekstra anlægsomk. |  | m2 bruttoetageareal |  | 0 | 0
Sociale faktorer
Arbejdsmiljø
Påvirkninger under anlægsfasen
Byplanlægning og arkitektur
Bæredygtighed og energi
Politiske faktorer
Juridiske aspekter
Anvendelse/funktionalitet
Sundhedsrisici
Finansiering og budget
1 - Meget negativ | 1
2 - Negativ | 2
3 - Ingen påvirkning | 3
4 - Positiv | 4
5 - Meget positiv | 5