## Slide 1: Bygherreleverancer på IMT-området
Netværksdage
Godt Sygehusbyggeri 2017
Center for IT, Medico og Telefoni

## Slide 2: Agenda
Præsentation
Hvad er en bygherreleverance ?
Udfordringer med bygherreleverancer før aflevering
Erfaringer i Region Hovedstaden
Vidensdelingworkshop
Spørgsmål
Center for IT, Medico og Telefoni

## Slide 3: Agenda
Præsentation
Hvad er en bygherreleverance ?
Udfordringer med bygherreleverancer før aflevering
Erfaringer i Region Hovedstaden
Vidensdelingworkshop
Spørgsmål
Center for IT, Medico og Telefoni

## Slide 4: Hvem er Center for IT, Medico og Telefoni
Center for It, Medico og Telefoni (CIMT) er Region Hovedstadens koncerncenter, der sørger for serviceydelser inden for de tre områder it, medico og telefoni.
​Fokus for CIMT er:
  At understøtte hospitalerne
  At teknologien anvendes effektivt
  At basisydelser skal leveres hurtigere billigere og bedre
  At hjælpe hospitalsledelserne med at optimere behandlingerne
  CIMT beskæftiger ca. 900 personer
Center for IT, Medico og Telefoni

## Slide 5: CIMT Byggeprojekt formål
Projektet skal sikre, at byggeriernes projektering sker i fuld overensstemmelse med CIMTs strategier, standarder og øvrige retningslinjer.
Projektet skal sikre koordinering og rettidighed i leverancer af it, medico og telefoni til byggerierne.
Projektet skal fungere som afklarende sparringspartner
Projektet’s scope er
  KF byggerierne
  Regionalt finansieret byggerier >100 mill.
  Andre byggerier bliver håndteret af linjeorganisationen
Projektet finansieres af byggerierne
Center for IT, Medico og Telefoni

## Slide 6: CIMT Byggeprojekt organisering
Center for IT, Medico og Telefoni

## Slide 7: Agenda
Præsentation
Hvad er en bygherreleverance ?
Udfordringer med bygherreleverancer før aflevering
Erfaringer i Region Hovedstaden
Vidensdelingworkshop
Spørgsmål
Center for IT, Medico og Telefoni

## Slide 8: Hvad er en bygherreleverance ?
En bygherreleverance er en leverance bygherren selv indkøber og evt. selv installerer enten før eller efter aflevering.
CIMT leverer til bygherren på følgende områder:
  Medico-udstyr
  IT-udstyr hvor der foreligger en CIMT rammeaftale eller tilsvarende
  Andet hvor CIMT er blevet valgt som leverandør af bygherren, f. eks TVO
  Kan også være en tjenesteydelse som f.eks sitesurveys til trådløst netværk og lign.
Center for IT, Medico og Telefoni

## Slide 9: Hvad er en bygherreleverance ?
Omfang for CIMT
  Ca 600.000 kvadratmeter udbygning i alt relateret til kvalitetsfondsbyggerier og afledte projekter.
  Estimeret omfang
    600 Krydsfelter
    1.200 Switche (ca 50.000 nye netværksporte)
    6.000 Accesspunkter
    Patientkald, Telemetri og Patientmonitorering
    Diverse bygningspåvirkende medicoudstyr herunder også MR og CT-Scannere
    Sitesurveys af hele arealet
Center for IT, Medico og Telefoni

## Slide 10
Center for IT, Medico og Telefoni
© DNU

## Slide 11: Agenda
Præsentation
Hvad er en bygherreleverance ?
Udfordringer med bygherreleverancer før aflevering
Erfaringer i Region Hovedstaden
Vidensdelingworkshop
Spørgsmål
Center for IT, Medico og Telefoni

## Slide 12: Udfordringer med bygherreleverancer
Aflevering er når ansvaret skifter fra byggeriet til bygherren.
En IMT-leverance er en udstyrsleverance som CIMT leverer til Bygherren. Bygherren er ansvarlig for evt. montage og installation af udstyret før afleveringen.
CIMT kan/skal installere udstyret i samarbejde med byggeriet og entreprenører.
Center for IT, Medico og Telefoni

## Slide 13: Udfordringer med bygherreleverancer
Generelle udfordringer:
  Drift
  Adgang
  Tyveri
  Støv
  Manglende forståelse
  Planlægning/Idriftsættelse
  Fejl og mangler
Center for IT, Medico og Telefoni

## Slide 14: Udfordringer med bygherreleverancer
Udfordringer
  Krydsfelter og switche
Løsninger
  5 muligheder
Center for IT, Medico og Telefoni

## Slide 15: Udfordringer med bygherreleverancer
Krydsfelter og switche 5 løsninger
  Støvfrit mobilt ‘krydsfeltrum’
  Installere efter aflevering
  Brug og smid væk udstyr
  Beskytte permanent løsning mod støv
  Permanent netværk (tidlig idriftsættelse)
Center for IT, Medico og Telefoni

## Slide 16: Udfordringer med bygherreleverancer
Udfordringer
  Trådløst netværk
    Site survey
    Er følsomt overfor ændringer i byggeri rum, stilladser, tungt byggeudstyr etc
Løsning
  Der tilbydes ikke trådløst netværk før aflevering
Center for IT, Medico og Telefoni

## Slide 17: Udfordringer med bygherreleverancer
Udfordringer
  Patientkald, Telemetri og Patientmonitorering
    Manglende kompetencer på området i byggerierne
Løsning
  Samarbejde mellem CIMT, bygherre, TR og entreprenører
Center for IT, Medico og Telefoni

## Slide 18: Udfordringer med bygherreleverancer
Udfordringer
  Bygningspåvirkende medicoudstyr
  Krav om stor specialviden
Løsninger:
  Samarbejde mellem CIMT, bygherre, TR og entreprenører
Center for IT, Medico og Telefoni

## Slide 19
Center for IT, Medico og Telefoni

## Slide 20: Agenda
Præsentation
Hvad er en bygherreleverance ?
Udfordringer med bygherreleverancer før aflevering
Erfaringer i Region Hovedstaden
Vidensdelingworkshop
Spørgsmål
Center for IT, Medico og Telefoni

## Slide 21: Erfaring med bygherreleverancer
  At der ofte mangler forståelse for IMT-området i byggeorganiseringen
  At det er ‘tungt’ at levere IT-infrastruktur før afleveringen.
    Specielt omkring hvem der har ansvaret
Center for IT, Medico og Telefoni

## Slide 22: Erfaringer med bygherreleverancer
Konklusion
  At det pga. organiseringsformen af byggerierne er svært at få videreformidlet CIMT’s rolle i byggerierne
  At jo tidligere CIMT bliver inddraget, jo nemmere er det at få projektet igennem i forhold til aftalt tid og økonomi
  At det nemmeste er at vente med at installere it-udstyr til efter aflevering
  Byggeriet forstår ikke IT’s behov og IT(-folk) forstår ikke byggeriets behov
Center for IT, Medico og Telefoni

## Slide 23: Erfaringer med bygherreleverancer
Konklusion
  At det er vigtigt med meget klare grænseflader med en klar ansvarsfordeling
    Løses via serviceblade:
      Tidligt netværk
      Netværk på byggepladser og skurbyer
      CTS og andre netværksservices
    Samt samarbejde og rådgivning i alle niveauer af organisationerne
Center for IT, Medico og Telefoni

## Slide 24
Center for IT, Medico og Telefoni

## Slide 25: Agenda
Præsentation
Hvad er en bygherreleverance ?
Udfordringer med bygherreleverancer før aflevering
Erfaringer i Region Hovedstaden
Vidensdelingworkshop
Spørgsmål
Center for IT, Medico og Telefoni

## Slide 26: Vidensdelingsworkshop
Oplæg:
  Hvornår er det mest hensigtsmæssigt at levere IT-udstyr? Før/efter aflevering? Hvordan gør vi det mest optimalt?
Påstand:
  Ved at gøre IT-infrastruktur til en hovedforsyning på linje med vand, varme, el osv. vil det blive nemmere for alle parter at forstå IT-infrastrukturen Hvilke udfordringer og konsekvenser kan der være ved denne påstand ?
Center for IT, Medico og Telefoni

## Slide 27: Vidensdelingsworkshop
Opsamling:
Center for IT, Medico og Telefoni

## Slide 28: Agenda
Præsentation
Hvad er en bygherreleverance ?
Udfordringer med bygherreleverancer før aflevering
Erfaringer i Region Hovedstaden
Vidensdelingworkshop
Spørgsmål
Center for IT, Medico og Telefoni

## Slide 29: Spørgsmål ?
Center for IT, Medico og Telefoni

## Slide 30: Kontaktinformationer
  Pernille Gotthard Kristiansen
  Projektleder for byggerierne
  Mobil: +45 2443 0899
  Mail: pernille.gotthard.kristiansen@regionh.dk
  Region Hovedstaden Center for It, Medico og Telefoni,
  Teknologiprojekter Teknologi Udvikling
  Borgervænget 7,3 2100 København Ø
  Lars Nyeman-Kofod
  Bygherrerådgiver, IT-Infrastruktur. Netværksservices
  Direkte: +45 38 64 82 52
  Mail: lars.nyeman-kofod@regionh.dk
  Region Hovedstaden Center for IT, Medico og Telefoni
  Infrastrukturservices
  Borgervænget 7,3 2100 København Ø
Center for IT, Medico og Telefoni